重庆市石柱县工业园区B、C区（未建区）
区域用地地质灾害危险性评估报告
重庆一三六地质队
二零二一年四月
重庆市石柱县工业园区B、C区（未建区）
区域用地地质灾害危险性评估报告
委  托  单  位：石柱土家族自治县工业园区管理委员会
评  估  单  位：重庆一三六地质队

资  质  证  书：危险性评估甲级 （502017110166）

项 目 负 责 人：蔺化栋 （高级工程师） 

报 告 编 写 人：蔺化栋 （高级工程师）
张  鹏 （工 程 师）  

技 术 负 责 人：吴昌胜（高级工程师）
审   核    人： 

总 工 程   师：

法  人 代  表： 

提交报告单位：重庆一三六地质队

提交报告时间：二零二一年四月

内 审 意 见

2021年4月15日，我队组织内审组成员对《重庆市石柱县工业园区B、C区（未建区）区域用地地质灾害危险性评估报告》进行了内审，形成审查意见如下。

1. 项目组根据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T139-2016）和“关于开展区域用地地质灾害危险性评估工作的通知（渝规资〔2018〕72号）”在充分收集利用前人地质工作成果资料的基础上，对区域用地进行野外地面地质调查、访问和地质测绘，对区域用地内斜（边）坡进行重点调查，对重要的地质界线和地质体采用穿越法和追索法相结合予以调查，对所取得的资料进行综合研究整理，初步了解了区域用地地质环境问题，评估方法及完成工作量满足评估技术要求。

2. 评估区总体地质环境条件为较复杂的判断合理。

3. 将地质灾害危险性评估级别定为一级合理。

4. 评估区分为地质灾害危险性小区（A）和危险性中等区(B)的划分合理。
5. 报告提出的地质灾害防治建议措施可行。
6. 提交的报告文字简明，论述清楚，表述内容切合实际，图件清晰，资料齐全。
内审人员：廖怀军
重庆一三六地质队

                            二〇二一年四月十五日 

目    录

11  前  言


11.1 项目由来及目的任务


11.2 前人地质研究程度


21.3 评估级别的确定


21.4 调查评估范围


21.5 调查评估执行的技术标准


21.6 工作方法


21.7 完成工作量及质量评述


32  区域用地基本情况


43  区域用地的自然地理概况


43.1 位置与交通


43.2 气象、水文


44  区域用地地质环境概况


44.1 地形地貌


54.2 地质构造与地震


64.3 地层岩性


74.4 水文地质条件


74.5不良地质现象


74.6贯通性结构面与斜（边）坡关系


84.7 破坏地质环境的人类工程活动状况


94.8小结


95  地质环境问题分析


95.1地质环境问题


105.2斜(边)坡和岸坡


495.3地质灾害


495.4地表相邻构筑物


506  地质灾害发生可能性分析


506.1地质灾害宏观分区原则


506.2 地质灾害区段划分


536.3区域用地地质灾害发生可能性分级


537  地质灾害危险性分区分级


578  地质灾害危险性分区评估及防治措施建议


669  结论与建议


669.1结论


669.2建议




附  图

	顺序号
	图号
	图        名
	比例尺

	1
	1-1
	重庆市石柱县工业园区B、C区（未建区）区域用地地质灾害危险性评估平面图
	1：2000

	2
	1-2
	重庆市石柱县工业园区B、C区（未建区）区域用地地质灾害危险性评估地质环境图
	1:5000

	3
	1-3
	重庆市石柱县工业园区B、C区（未建区）区域用地地质灾害危险性评估综合成果图
	1:5000

	4～68
	2-1～2-65
	重庆市石柱县工业园区B、C区（未建区）区域用地地质灾害危险性评估工程地质剖面图（1～65）
	1：2000或1:500

	69
	附图1
	石柱县工业园区B、C区控制性详细规划调整后土地利用规划图（收集图）
	1:10000

	70
	附图2
	石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程边坡平面布置图（收集图）
	1:1000


附  件 

1．单位资质证书及个人资格证书
2．地质灾害危险性评估合同
3．项目备案表
4．评估纲要

5．地质点调查表

6．斜边坡调查表

7．野外调查照片集
8.高新院规划用地评估审查认定表
9.周家咀河道挡墙边坡勘察、设计审查意见
10.规划范围主要拐点坐标表

1  前  言
1.1 项目由来及目的任务

石柱土家族自治县工业园区管理委员会拟对重庆市石柱县工业园区B、C区区域用地进行规划（调整规划）建设，2021年2月24日，业主委托重庆一三六地质队（以下简称我队）对其区域用地（未建区）进行地质灾害危险性评估。

本次区域用地评估工作的目的：

为该区域用地地块内的减灾、防灾，避免建设工程遭受地质灾害危害以及预防工程建设引发或加剧地质灾害的发生，为业主合理用地及行政主管部门的项目审批提供地质依据。

本次区域用地危险性评估工作主要任务为：

（1）全面收集、系统分析已有的地质资料；

（2）调查评估区建设对地质遗迹，地下空间，人文景观，含水层破坏、土地资源及建构筑物影响程度；

（3）调查评估区内存在的不良地质现象种类、分布范围、规模、成因类型、稳定状态、影响因素及防治概况；

（4）调查评估区内存在的与地质灾害有关的人类工程活动类型、强度、范围、历史、已造成的危害和未来的发展趋势，以及工程建设活动破坏地质灾害的方式，诱发地质灾害的类型、规模和危险性；

（5）调查评估区内斜（边）坡的稳定性、影响范围和发展趋势；

（6）结合工作区的地形地貌、地质构造、岩土体结构特征、水文地质条件、人类工程活动特点和地质灾害发育现状等，对区域用地进行地质灾害危险性分区，并提出防治措施建议。

1.2 前人地质研究程度

本次工作的片区前人在此前作过许多工作，主要有：

（1） 1980年，四川省地质局107地质队开展了1：20万地质调查工作，提交了《1:20万黔江幅区域地质调查报告》

（2） 1981年四川省地质局南江水文地质大队完成了1:20万区域水文地质调查并提交了《区域水文地质调查报告（黔江幅）》；

（3） 2008年08月，重庆市高新岩土工程勘察设计院提交了《重庆市石柱县工业园区拓展区（A区和B区）规划用地（控制性详细规划阶段》（审查意见附件），该报告主要结论为“规划区划分为地质灾害低易发区（Ⅱ）、地质灾害中易发区（Ⅲ）、地质灾害高易发区（Ⅳ）三个区。其中地质灾害低易发区有18个区块，面积为6.034km2，占规划面积的91.42%；该区内河流岸坡基本不存在塌岸，仅小部分地段处有土体，应注意在水位的变动下少量土体的溜滑，但影响范围小，可以结合场地平整，合理确定挖填，截沟造地等措施加以防范治理，减小水位变化的影响。本区地质环境条件简单，规划建设基本不受限制。地质灾害中易发区有5个区块，面积为0.100km2，占规划面积的1.50%，该区主要人为工程活动较强烈，地质环境条件中等复杂，在规划建设过程中，由于该区填土边坡局部较高，挖方岩质边坡坡度较陡，若利用现有地形，不宜再进行大开挖，且对现阶段存在的人工边坡进行治理后，其发生地质灾害的可能性小；若要进行大挖大填，则须注意岩质边坡沿裂隙组合面发生滑塌，填土边坡以及上部浅表层土体滑移失稳问题。因此，本区规划不宜规划可能导致高切坡、高填方、深开挖及降低边坡稳定性的建设项目。地质灾害高易发区有5个区块，面积为0.278km2，占规划面积的4.21%，该区地质环境条件复杂，在建设过程中，由于有高填方、危岩，规划应慎重，高填方边坡影响区域不宜规划人群集中及可能降低边坡稳定性的项目；危岩体影响区域不宜规划规划人群集中及不具有危岩治理功能的建设项目。”该报告的规划用地范围和评估范围均涵盖了本次评估的规划范围和评估范围，但现状规划区内因工程建设，地形发生较大、较多变化，地质环境有所变化。
（4） 2015年12月，重庆市地质灾害防治工程勘查设计院（由重庆市地勘局南江水文地质工程地质队负责该工业园区所在乡镇周边的地灾排查）提交了《2015年重庆市石柱土家族自治县地质灾害排查报告》，评估区内无地质灾害点分布，该区域整体划分为地质灾害高易发区。

（5） 咨询今年（2021年）重庆市地勘局208地质队派出的石柱县下路镇汛期驻守人员，该工业园区周边无地质灾害。

（6） 2019年10月，重庆607勘察实业总公司提交了《石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程岩土工程勘察报告（一次性勘察）》（审查合格书见附件），该报告对石柱县工业园C区周家咀河道汇入龙河处的末段两侧边坡进行了勘察，并提出了防治建议措施。勘察报告对边坡按照“1、2、3、5、6剖面按照整体折线滑动计算+土体内部圆弧滑动计算；7、8剖面按照整体折线滑动计算；9、13、14剖面按照整体折线滑动计算+上、下两端较厚土层内部圆弧滑动计算，且14剖面还需考虑前缘支挡条件下的越顶剪出情况；15剖面按照上、下分段折线滑动计算；16、17、18、19、20剖面按照整体折线滑动计算，且还需考虑前缘支挡条件下的次级剪出和越顶情况。”计算结果为圆弧滑动和折线滑坡两种破坏模式均为“基本稳定～不稳定”，防治措施针对不同的边坡段采用“挡土墙、桩板墙（或抗滑桩）、横梁对称支撑”等支护措施。
（7） 2019年12月，重庆赛迪因建设工程设计有限公司提交了《石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程施工图设计》（审查意见见附件），该报告推荐边坡方案（桩板挡墙，放坡+格构绿化，截排水），其设计内容见附图。该河道两侧边坡本次调查期间正在进行施工。
以上地质资料对调查区及附近地区的地层结构、地质构造、水文地质条件、地质灾害种类及分布情况均作出了相应深度的阐述，部分资料可为本次评估参考利用。

1.3 评估级别的确定
据2016年5月重庆市质量技术监督局发布的《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T139-2016），结合重庆市规划和自然资源局渝规资[2018]72号规定：城市区域用地、村庄和集镇区域用地地质灾害危险性评估级别应为一级。

据此标准，将重庆市石柱县工业园区B、C区（未建区）区域用地地质灾害危险性评估级别确定为一级。

1.4 调查评估范围

依据区域用地范围、地质环境条件及地质灾害发育情况等因素，本次调查评估范围一般由区域用地红线向外延50～100m，调查评估范围面积约6.66km2。
1.5 调查评估执行的技术标准

评估依据：

（1）地质灾害危险性评估合同书；

（2）地块现状地形图（2019年9月-2020年10月实测，2021年2月修测的1∶2000地形图，等高距1m)，属现状实测图。
评估执行的技术标准：

(1)2016年5月重庆市质量技术监督局发布的《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T139-2016）。

（2） 《重庆市规划和自然资源局关于开展区域用地地质灾害危险性评估工作的通知》（渝规资〔2018〕72号）。

1.6 工作方法
本次调查评估工作的主要方法是，在充分收集利用前人地质工作成果资料的基础上，对区域用地进行野外地面地质调查、访问和地质测绘，对区域用地内斜（边）坡进行重点调查，对重要的地质界线和不良地质现象采用穿越法和追索法相结合予以调查，对相关要素认真记录和描述。对所取得的资料进行综合研究整理，然后进行成果报告的编制工作。
1.7 完成工作量及质量评述

（1）完成工作量

 我队在2020年3月2日组织专业技术队伍进行相关资料收集和现场踏勘工作，并编制评估纲要，然后根据《《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T139-2016）、评估纲要的要求进行了地质灾害调查与评估工作。于2021年4月15日完成报告编制工作。完成的主要工作量见表1.7-1。

表1.7-1            完 成 主 要 实 物 工 作 量 统 计 表      

	序 号
	工 作 项 目
	单 位
	工 作 量
	备   注

	1
	1：2000环境地质调查
	km2
	6.66
	调查评估范围

	2
	1:2000（或1:500）剖面测绘
	km/条
	66.7/65
	

	3
	斜边坡调查
	处
	91
	区域用地内

	4
	地质调查点
	个
	353
	评估范围

	5
	评估报告
	份
	1
	


（2）质量评述

本次调查评估工作是在充分收集已有地质资料的基础上展开的，在野外调查工作中，对整个调查评估范围进行了调查，调查了区内的地形地貌、地层、岩石、构造、节理裂隙，含水层、地下空间、人文景观，并重点调查了区内斜、边坡的特征。对各类调查点以罗盘皮尺半仪器法并结合地形地物定点，定点精度和布点密度符合现行有关规范要求；详细描述点位、点性及特征，对边坡部位的裂隙作了重点调查，查明了裂隙的性质、规模、发育特征、对边坡稳定性的影响程度等。达到了准确评价区域用地范围的地质灾害危险性的目的。

本次调查评估工作采用工作底图为实测的1∶2000地块现状地形图（2000国家坐标系，1985国家高程系，等高距1m），符合地质灾害危险性评估的要求。

本次调查工作了解了区域用地内地质灾害，并对区域用地范围的地质灾害危险性进行了合理的分区分级，提交成果报告满足了规定、规范要求，完成了合同委托任务，本次于2021年3月15日完成全部野外地质调查测绘工作，2021年4月13日完成报告编制工作，为业主决策、土地资源合理利用及政府有关部门审批提供了地质环境依据。

2  区域用地基本情况
2.1区域用地规划情况

区域内总体规划见附图1，该规划为2008年编制规划方案，2019年7月调整规划，于2020年1月由柱县土家族自治县人民政府同意调整规划（石柱府复【2020】5号）。调规后规划用地总面积4.91km2。其中建成区面积2.28km2，未建区面积2.63km2（按相关规定，本次只评估未建区域，其中常年洪水淹没区的水域面积0.013km2）。
由附图1知区域内主要规划为物流仓储用地、道路与交通设施用地、居住用地、商业服务设施用地、工业用地，绿地与广场用地、公共管理与公共服务设施用地、非建设用地等（见表2.1-1）。区域用地拐点众多，其拐点坐标见附件。

2.2拟建项目概况

重庆市石柱县工业园区B、C区区域用地性质及面积等见下表。

表2.2-1   重庆市石柱县工业园区B、C区各地块用地性质及面积一览表

	用地代码
	用地名称
	用地面积(hm²)
	占城市建设用地比例(%)
	人均建设用地（㎡）

	大类
	中类
	小类
	
	
	
	

	R
	　
	　
	居住用地
	46.99 
	9.82 
	23.50 

	
	R2
	　
	二类居住用地
	46.99 
	9.82 
	23.50 

	A
	　
	　
	公共管理与公共服务设施用地
	17.89 
	3.74 
	8.95 

	
	A1
	　
	行政办公用地
	3.36 
	0.70 
	1.68 

	
	A3
	　
	教育科研用地
	12.65 
	2.64 
	6.33 

	
	A5
	　
	医疗卫生用地
	1.88 
	0.39 
	0.94 

	B
	　
	　
	商业服务业设施用地
	2.15 
	0.45 
	1.08 

	
	B1
	　
	商业设施用地
	1.96 
	0.41 
	0.98 

	
	B4
	B41
	加油加气站用地
	0.19 
	0.04 
	0.10 

	M
	　
	　
	工业用地
	275.63 
	57.58 
	137.82 

	
	M1
	　
	一类工业用地
	199.94 
	41.77 
	99.97 

	
	M2
	　
	二类工业用地
	75.69 
	15.81 
	37.85 

	W
	　
	　
	物流仓储用地
	15.37 
	3.21 
	7.69 

	S
	　
	　
	道路与交通设施用地
	34.60 
	7.23 
	17.30 

	
	S1
	　
	城市道路用地
	34.40 
	7.18 
	17.20 

	
	S3
	　
	交通枢纽用地
	0.20 
	0.04 
	0.10 

	U
	　
	　
	公用设施用地
	7.99 
	1.67 
	4.00 

	
	U1
	　
	供应设施用地
	2.96 
	0.62 
	1.48 

	
	U2
	　
	环境设施用地
	4.63 
	0.97 
	2.32 

	
	U3
	　
	安全设施用地
	0.40 
	0.08 
	0.20 

	G
	　
	　
	绿地与广场用地
	78.10 
	16.31 
	39.05 

	
	G1
	　
	公园绿地
	14.70 
	3.07 
	7.35 

	
	G2
	　
	防护绿地
	63.40 
	13.24 
	31.70 

	
	G3
	　
	广场用地
	--
	--
	--

	H11
	城市建设用地
	478.72 
	100.00 
	239.36 

	E
	　
	　
	非建设用地
	12.48 
	　
	　

	
	　
	　
	水域及其他
	12.48 
	　
	　

	规划范围总面积
	491.20 
	　
	　

	备注：规划居住总人口为2.0万

	2019.07.03调规后


3  区域用地的自然地理概况
3.1 位置与交通

规划区位于石柱县下路镇内，距石柱县主城区约8.4km，园区内路网已修建完毕，路网发达，通往乡级道路和县级道路，其中丰（丰都）-石（石柱）公路由该规划区北侧穿入，在规划区中部水井湾附近分道，向东至石柱县城区，向南至丰都县江池镇。该规划区交通极为方便。（参见图3.1-1）。

[image: image31.jpg]


[image: image32.png]TiE2:149° £78°
v PR320 270
i
" H1:56° L77°

k248" £70°




[image: image33.png]THE2:149° £T78°
iR:3420 £7°

0310 £80°
TiTR1:56° £77°




[image: image1.wmf]108

°

108

°

29

°

40

′

规划区

10.0

0

5.0

比例尺：1：50万�

在建高速公路

00

′

108

°

千米

在建铁路

30

°

00

′

规划区

00

′

108

°

29

°

已建县级公路

20

′

40

′

30

°

00

′

N

20

′


图3.1-1  交通位置图

3.2 气象、水文

规划区位于长江三峡库区中上部，属亚热带湿润季风气候区,四季分明，冬无严寒，盛夏炎热，雨量充沛，无霜期长。多年平均气温18.2°，最高气温为42.1°（1992年8月26日），最低气温为-4.1°（1961年1月27日）；多年平均降雨量为1197.7 mm，5年最大降雨量为1380mm，50年最大降雨量为1950mm，最小降雨量为886.6 mm（1988年），多年平均最大日降雨量为93.9mm，降雨量主要集中在4月～10月，其降雨量占全年70%，最小降雨量发生在1月上旬，仅为3.0～4.5 mm；多年平均蒸发量673.5mm，相对湿度80%；冬季早晚有雾，风向多为偏东风，平均风速0.7m/s。

规划区南侧边界外的龙河为常年性河流，河面宽30～110m，流向为由东向西，属长江一级支流。该河发源于石柱县黄水镇、冷水镇，流经石柱县城，经江池、丰都等地最后汇入长江。

评估区内龙河上游段为牛栏口水电站的库区，该水库发电死水位515.0m、正常水位517.0m、设计洪水位517.0m、校核洪水位519.3m。据调查，在调查期间牛栏口水电站水闸外侧龙河水位约为502.00m，20年一遇洪水水位约为510.70m，50年一遇洪水位约为512.90m。区内龙河下游调查期间水位约为485.60m，20年一遇洪水水位约为495.60m，50年一遇洪水位约为497.30m。规划区内主要还发育自北向南河流两条（河1、金彰溪），河流纵坡度一般小于10％，河流切割深度3～10m，河宽10～20m，为常年性河流，调查期间河水水量不大，5～8 m3/s。区内局部发育冲沟，冲沟长约0.5～2.0km，沟底纵坡度约5～25％，切割深度一般1～10m，局部可达到25m，沟宽约0.6～9m，据调查访问冲沟内来水主要为大气降雨及人为生产、生活排水，平时水量小，常干枯，暴雨期间各冲沟水量变化快，可达到0.3～6m3/s，为季节性流水，先汇入河沟，最终汇入龙河。
4  区域用地地质环境概况

4.1 地形地貌

规划区地貌类型受地层岩性、地质构造控制明显，整体呈低山河谷地貌。
规划区内多数区域已基本整平，地形平缓，局部呈阶状，地形坡角一般小于10°。
规划区内两条小河两侧附近呈宽缓台阶状地形，台阶高0.50～1.0m,地面高程539.20m～550.00m，斜坡坡角3～10°，为农田、旱田；往东西两侧地形逐渐升高，为斜坡状地形，局部较陡，地面高程497.30～670.00m，最大相对高差172.70m，地形起伏较大，且地形坡度变化较大，整体区内地形坡角一般在5°～30°。

规划区南侧龙河岸坡（斜坡）段：上游段地形陡峭，地形坡角一般40～80°，高差20～80m；中间龙河转弯附近，因工程建设呈阶状，地形平缓，地形坡角一般5～15°，局部15～30°，高差5～20m。下游段多地形较陡，地形坡角一般20～45°，局部陡立，高约6～25m，呈阶状，高差20～60m。
规划区西侧主要为斜坡陡崖状地形，地面高程538.60m～633.20m，最大相对高差94.60m；地形坡度较陡，一般呈18°～30°，陡崖段地形坡角一般在40°以上，局部呈直立，高约5～18m；主要为植被覆盖，局部地形稍平缓处被改造为旱田。

规划区北侧主要为斜坡局部陡坡状地形，地面高程497.30m～670.00m,最大相对高差172.70m；斜坡段地形坡角一般在18°～30°之间，较陡段地形坡角一般在40°以上，多数呈台阶状，局部陡立，高约6～15m；主要为植被覆盖，局部地形稍平缓处被改造为旱田。

规划区东侧呈斜坡局部陡坡状地形，地面高程508.60m～624.00m,最大相对高差115.40m；斜坡段地形坡角一般在18°～30°之间，较陡段地形坡角一般在40°以上，多数呈台阶状，局部陡立，高约6～16m；主要为植被覆盖，局部地形稍平缓处被改造为旱田。

在规划区南侧龙河纵坡度均较为平缓，约3°～5°，区内几条冲沟的纵坡度较陡，约5°～25°；龙河的河流切割深度局部超过10m，可达到25m左右，但在规划区内的河流及冲沟的切割深度均未超过10m。

总之，评估区地形总体较复杂，局部复杂（规划区边缘附近局部自然陡坡（岩坡）高度小于于30m，影响面积占规划面积的1%；人工填方边坡高度大于15m，影响面积占规划面积的0.5%）。

4.2 地质构造与地震

调查评价区位于石柱向斜东翼近轴部（见图4.2-1），岩层产状为289～356°∠5～12°（倾角一般小于10°，局部可达12°），无断层发育，但裂隙较发育，主要有三组裂隙：

L1：倾向58～64°，倾角76～90°，局部反倾，密度2条/1.5m，裂缝宽3～8mm，延伸长1.5～3m，可见深度1～5cm，为张开裂隙，裂隙表面较平整；结合程度差。

L2：倾向132～147°，倾角78～90°，局部反倾，密度2条/3m，裂缝宽1～11mm，延伸长1.0～6.5m，可见深度2～9cm，为张开裂隙，裂缝充填物为粘土夹碎石，裂面波状起伏；结合程度差。

L3：倾向292～315°，倾角77～90°，局部反倾，密度2条/1m，裂缝宽5～13m，延伸长1.0～4.5m，可见深度3～7cm，为张开裂隙，裂缝充填物为粘土夹碎石，裂面波状起伏；结合程度差。

区内未见断层、次级褶皱等构造。
本次评估收集了石柱县1959年～1997年所监测到的地震活动10次，最大震级4.3级（见表4.2-1），相当于地震基本烈度5.5～6.0度。

表4.2-1   石柱县地震统计表
	震序
	地震时间
	震中位置
	震级
	备注

	1
	1959年3月2日
	忠矿二井
	4.0
	

	2
	1965年9月28日19时40′34″
	东经108°3′，北纬29°8′
	4.0
	经纬度应归彭水

	3
	1971年4月23日9时20′
	东经108°2′，北纬30°4′
	3.6
	

	4
	1979年8月6日20时5′
	万朝南东侧
	3.8
	

	5
	1979年8月22日8时56′
	万朝南东侧
	3.8
	

	6
	1982年7月18日5时0′
	大歇乡北东29KM
	2.6
	重庆报告2.4

	7
	1982年7月18日23时0′
	大歇乡北东36KM
	3.2
	重庆报告为7月19日0时18′震级2.5

	8
	1982年7月23日22时28′
	河咀乡
	3.5
	

	9
	1988年11月26日21时5′～15′
	赶家桥煤矿中平洞
	2.3
	

	10
	1997年7月16日17时59′
	龙沙北西1.5KM
	4.3
	龙沙街房震裂


根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），评估区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，地震基本烈度Ⅵ度。


[image: image2.wmf]规划区

84 马武山正断层�

67 石柱向斜�

比例尺：1：50万�

0

5.

0

千米

10.

0

83 金铃坝背斜�

108

°

00

′

40

′

29

°

85 老厂坪背斜�

108

°

20

′

29

°

40

′

00

′

30

°

规划区

00

′

108

°

00

′

30

°

108

°

20

′

N


图4.2-1  构造纲要图

综上所述，评估区域用地构造裂隙3组，间距0.5-1m，地震烈度Ⅵ度，属较复杂。

4.3 地层岩性

经地面调查并综合分析收集资料，区内分布的地层为第四系全新统人工堆积层（Q4ml）、坡残积层（Q4dl+el），冲洪积层（Q4al+pl），崩坡积层（Q4col+dl）基岩为侏罗系中统沙溪庙组（J2s）和侏罗系上统遂宁组（J3sn）砂岩、泥岩。各岩土层特征如下：

1、第四系土层（Q4）：

人工填土（Q4ml）：素填土，杂色，以褐黄色为主。成分为砂、泥岩碎块石及粉质粘土，土石比8:2～0:10，结构稍密～中密，碎块石常见块径10～600mm。规划区内大部分区域均有分布，厚度一般在0.50～10.0m，堆积年限一般0～16年。

杂填土（Q4ml），杂色，以褐黄色为主。主要组成为砂、泥岩碎块石、粉质粘土及少量生活垃圾，土石比4:6，结构松散，碎块石常见块径10～250mm。主要分布于规划区内丰石路部分外侧区域及转盘处路基回填区域，厚度在2.00～15.00m左右，堆积年限5～9年左右。

坡残积层（Q4dl+el）：紫红色、褐黄色，主要以粉质粘土为主，含少量风化砂、泥岩碎块石，呈可塑～硬塑状，厚度一般1.0～8.0m，分布于评估区原始地形较为平坦处。

冲洪积层（Q4al+pl）：杂色，以灰褐色为主，主要由砂、卵石组成，含少量粘粒，颗粒级配差，饱和，松散～稍密；厚0.50～2.00m，主要分布于规划区内两条河的河床上和河岸洪水淹没范围内，评估区南侧龙河河床局部有少量分布。

崩坡积层（Q4col+dl）：杂色，以褐灰色，主要由粉质粘土夹砂、泥岩碎块石组成, 碎块石含量约20～35%，碎块石径20～550mm，最大可达2500mm；多呈次棱角状、棱角状，强～中等风化，分布于规划区南侧部分陡崖下斜坡地带。

2、侏罗系上统遂宁组（J3sn）

岩性主要为泥岩（J3sn-Ms）与砂岩（J3sn -Ss）。

泥岩（J3sn-Ms）：为紫红色；泥质、粉砂泥质结构，中厚层状构造，主要成份为粘土矿物，表层风化严重，强风化层厚度约1～3m，岩体较完整，在规划区北侧分布。

砂岩（J3sn -Ss）：灰色、褐灰色，主要矿物成分为长石、石英及杂色岩屑，钙质胶结，中～细粒结构，中厚层状构造；夹于泥岩之中，在规划区北侧斜坡陡坎上可见出露。

3、侏罗系中统沙溪组（J2s）：

岩性主要为泥岩（J2S -Ms）与砂岩（J2S -Ss）。

泥岩（J2S-Ms）：为紫红色，泥质、粉砂泥质结构，中厚层状构造，主要成份为粘土矿物，较软，表层风化严重，强风化层厚1～3m，岩体较完整，在规划区南侧广泛分布。

砂岩（J2S-Ss）：浅灰色，中～细粒结构，厚层状构造，钙、泥质胶结，主要矿物成分为长石、石英及杂色岩屑，成层性较好，主在规划区南侧广泛分布。

综上所述，评估区土层厚度一般小于10m，岩层呈中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元结构，总体较复杂。
4.4 水文地质条件

评估区地下水赋存形式主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩风化裂隙水。

1、第四系松散岩类孔隙水

该类地下水赋存于第四系全新统堆积层中，人工填土层、坡残积层及崩坡积层土层接受大气降雨及地表水补给，向斜坡低缓处排泄，透水性较差（填土局部为碎块石堆，透水性极好）、含水微弱，水量微弱。冲洪积层以砂、卵石为主，粘粒含量较少，透水性好，主要接受河水补给，含量丰富，但其高程较低，对规划区岩体影响小，对规划区内岸坡附近的土体影响中等，对其它区域的土体影响小。
2、基岩裂隙水

基岩裂隙水主要赋存于侏罗系上统遂宁组（J3sn）及中统沙溪庙组（J2s）砂岩与泥岩地层中。

规划区地下水的含水岩组为一套以砂岩与泥岩不等厚互层的沉积岩，地下水主要赋存于砂、泥岩地层的强风化带及砂、泥岩裂隙中，主要接受大气降雨及地表水补给，由于泥岩为粘土岩属隔水层，砂岩为相对含水层。但规划区砂、泥岩的裂隙较发育，区内风化带厚度1～3m，高差较大，地形坡角总体较陡，地下水排泄条件较好。因此，该区地下水虽然主要为基岩裂隙水，但含水量较低，具就近补给，就近排泄的特点，故调查区地下水较贫乏，地下水位较低，在龙河水位附近，对规划区内岩土体影响小。

总体上看，评估区地下水整体对岩土体影响小，对岸坡附近的土体影响中等。

4.5不良地质现象
根据收集历年地灾排查和地灾汛期驻守资料，评估区内未见地质灾害点分布（见图4.5-1），根据地灾排查报告，评估区属地质灾害高易发区。
根据2008年08月重庆市高新岩土工程勘察设计院提交了《重庆市石柱县工业园区拓展区（A区和B区）规划用地（控制性详细规划阶段》报告，评估区内存在两处陡崖带（规划区西南侧边界附近后坪－纵树坪－饭堂湾一线靠龙河一侧陡崖带和规划区东南侧边界附近草屋－下湾－蚂蟥田一线靠丰石公路一侧陡崖带）共14处危岩单体。根据现场核实：后坪－纵树坪－饭堂湾一线靠龙河一侧陡崖带上段危崖带及其W01～W05危岩单体均因平整场地被挖除，其下段的W06～W10危岩单体均被坡体表层填土覆盖。草屋－下湾－蚂蟥田一线靠丰石公路一侧陡崖带的W11～W14危岩单体处于规划区中的建成区范围，本次不做评价。
总之，未建区及其影响范围内未见不良地质现象。
[image: image34.png]TTHE2:142° £80°

EiR:26° 26

HA1:030° 279
2600 2700




[image: image3.png]



图4.5-1  评估区内地质灾害点分布图
4.6贯通性结构面与斜（边）坡关系
评估区内的贯通性结构面主要为岩土界面和岩层层面。
规划区内因工程建设形成较多岩质边坡，这些边坡多为逆向坡和切向坡，切向坡临空，岩层倾角一般5～10°。
评估区南侧岸坡大量基岩出露，多为逆向坡、局部为近垂向坡，岩层倾角一般小于10°。
评估区东、西、北侧边缘附近的原始斜坡多顺向坡和切向坡，临空，岩层倾角一般5～10°。

评估区岩土层界面倾角一般为4～15°。规划区周边因工程建设局部形成岩土界面临空，其影响面积占规划区面积的比例小于1%。
总之，区内贯通性结构面与斜边坡的关系主要为岩质逆向坡，次为岩质切向临空，倾角小于10°；再次为岩土界面顺向临空，倾角小于15°，其影响面积占规划区面积的比例小于1%。
4.7 破坏地质环境的人类工程活动状况

规划区大部分区域已整平，评估区内公路较多，形成的边坡较多，评估区区内存在大量人工挖方边坡和填方边坡，各边坡具体特征见下表。
表4.7-1 区内主要边坡基本情况一览表
	边坡编号
	边坡类型
	坡高（m）
	坡长（m）
	坡向（°）
	坡角（°）

	BP1
	岩质边坡
	15
	390
	248
	70

	BP2
	岩质边坡
	10.5
	600
	231
	80

	BP3
	土质边坡
	17
	160
	228
	90

	BP4
	土质边坡
	6
	160
	220
	80

	BP5
	土质边坡
	9
	100
	160
	90

	BP6
	岩质边坡
	26
	270
	40
	45

	BP7
	岩质边坡
	15
	550
	260
	70

	BP8
	岩质边坡
	28
	160
	218
	70

	BP9
	岩质边坡
	16
	150
	302
	70

	BP10
	岩质边坡
	25
	100
	224
	70

	BP11
	岩质边坡
	25
	150
	110
	80

	BP12
	岩质边坡
	15
	150
	110
	70

	BP13
	岩质边坡
	16
	150
	160
	70

	BP14
	岩质边坡
	15
	70
	296
	70

	BP15
	岩质边坡
	10
	120
	200
	80

	BP16
	岩质边坡
	18
	70
	135
	90

	BP17
	土质边坡
	12
	160
	203
	30

	BP18
	岩质边坡
	25
	130
	135
	50

	BP19
	岩质边坡
	18
	120
	182
	70

	BP20
	岩质边坡
	15
	75
	150
	76

	BP21
	岩质边坡
	16
	55
	130
	75

	BP22
	岩质边坡
	8
	80
	300
	60

	BP23
	土质边坡
	18
	100
	204
	90

	BP24
	岩质边坡
	15
	80
	225
	80

	BP25
	岩质边坡
	10
	70
	68
	80

	BP26
	岩质边坡
	14
	280
	240
	80

	BP27
	岩质边坡
	12
	130
	260
	80

	BP28
	岩质边坡
	14
	320
	225
	80

	BP29
	岩质边坡
	15
	900
	240
	90

	BP30
	岩质边坡
	7
	150
	140
	30

	BP31
	土质边坡
	15
	285
	260
	30

	BP32
	岩质边坡
	17
	98
	230
	60

	BP33
	岩质边坡
	21
	151
	220
	60

	BP34
	岩质边坡
	11
	130
	220
	60

	BP35
	岩质边坡
	14
	115
	230
	60

	BP36
	岩质边坡
	7
	82
	230
	60

	BP37
	岩质边坡
	10
	60
	140
	50-65

	BP38
	岩质边坡
	6
	80
	290
	60

	BP39
	岩质边坡
	15
	30
	220
	45-65

	BP40
	岩质边坡
	15
	80
	270
	40

	BP41
	岩质边坡
	10
	130
	232
	50

	BP42
	土质边坡
	13
	238
	170
	60

	BP43
	土质边坡
	12
	66
	180
	60

	BP44
	土质边坡
	15
	65
	260
	60

	BP45
	土质边坡
	16
	167
	180
	60

	BP46
	岩质边坡
	30
	85
	240
	45-65

	BP47
	岩质边坡
	21
	260
	270
	60

	BP48
	岩质边坡
	10
	180
	270
	60

	BP49
	岩质边坡
	11
	330
	270
	70

	BP50
	土质边坡
	8
	270
	260
	60

	BP51
	岩质边坡
	10
	50
	260
	70

	BP52
	岩质边坡
	11
	52
	175
	60

	BP53
	岩质边坡
	4
	309
	180
	60

	BP54
	岩质边坡
	5
	65
	90
	60

	BP55
	岩质边坡
	22
	137
	90
	60

	BP56
	岩质边坡
	63
	462
	90
	36-40

	BP57
	土质边坡
	60
	150
	180
	32

	BP58
	土质边坡
	30
	190
	260
	45

	BP59
	岩质边坡
	26
	151
	90
	44-65

	BP60
	岩质边坡
	56
	200
	190
	36

	BP61
	土质边坡
	10
	169
	220
	24

	BP62
	岩质边坡
	20
	130
	100
	70

	BP63
	岩质边坡
	27
	125
	40
	70

	BP64
	岩质边坡
	12
	90
	345
	45-60

	BP65
	岩质边坡
	16
	62
	110
	45-60

	BP66
	岩质边坡
	13
	56
	40
	45-60

	BP67
	岩质边坡
	31
	350
	40
	45-60

	BP68
	岩质边坡
	24
	65
	60
	45-60

	BP69
	岩质边坡
	28
	80
	20
	45-60

	BP70
	岩质边坡
	6
	150
	80
	45-60

	BP71
	岩质边坡
	21
	120
	220
	45-60

	BP72
	岩质边坡
	10
	110
	135
	45-60

	BP73
	岩质边坡
	16
	280
	135
	45-60

	BP74
	岩质边坡
	30
	240
	100
	45-60


总之，评估区内土质边坡高度一般小于15m，局部大于15m，影响面积占规划区面积的比例小于1%；岩质边坡高度一般小于30m，局部大于30m，影响面积占规划区面积的比例小于1%。因此区内破坏地质环境的人类工程活动为较强烈。

4.8小结

评估区地形坡角15～30°为主，局部形成陡坡，土层厚3.0～10.0m为主，局部大于10.0m，岩层呈中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，无断层，发育3组裂隙，间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，局部影响中等，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，岩土界面局部顺向临空，倾角小于15°（影响面积小于1%），不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动较强烈。
综合判定评估区地质环境较复杂（表4.8）。
表4.8           地质环境复杂程度判定表

	判定因素
	地质特征
	地质环境

复杂程度

	地形

条件
	地形坡角（°）
	15-30°
	较复杂

	
	自然陡坡高度（m）
	岩坡
	小于30，面积小于1%
	简单

	
	
	土坡
	/
	简单

	岩土

性质
	土层厚度（m）
	3～10m
	较复杂

	
	岩层厚度
	中厚层状
	较复杂

	
	岩层或土层组合
	二元
	较复杂

	地质

构造
	裂隙发育程度
	间距0.5～1.0m
	较复杂

	
	贯通性结构面与斜（边）坡关系
	切向、反向为主
	简单

	
	地震基本烈度
	Ⅵ
	较复杂

	水文及水文地质
	地表水对岩土体的影响
	小
	简单

	
	地下水对岩土体的影响
	小
	简单

	不良地质现象占用地面积比例（%）
	/
	/

	破坏地质环境的人类活动
	边坡高度（m）
	土质边坡
	大于15m，影响面积小于1%
	较复杂

	
	
	岩质边坡
	大于30m，影响面积小于1%
	较复杂

	
	地下空间覆岩厚度与跨度之比
	/
	/

	
	采空区占用地面积比例（%）
	/
	/

	地质环境复杂程度
	较复杂


5  地质环境问题分析

5.1地质环境问题
（1）规划区（未建区）及其影响范围内未见滑坡、危岩崩塌、泥石流、塌岸、地裂缝等不良地质现象。

（2）区域用地地表水体主要龙河，及其两条支流，区内未见地下空间的开发，区域含水层未发生破坏。地表水、地下水对岩土体整体影响小。

（3）区域用地无地质遗迹，自然保护区、风景旅游区、森林公园；无人文景观。
（4）区内原始斜坡整体稳定，局部斜坡表面存在少量弃土，散乱的弃土（尤其是坡度较大斜坡上弃土）基本稳定，可能发生整体滑移或局部垮塌。
（5）区内因平场及公路建设形成大量挖方边坡和填方边坡，公路填方边坡多进行支挡，园区内的填方边坡多未支挡，可能发生圆弧滑动和坡面冲刷。挖方边坡多为岩质，少量进行平坡面防护，都进行放坡后坡面裸露，边坡坡面泥岩风化严重，导致边坡局部坡角变陡，形成裂隙面外倾临空的状况，同时部分泥岩夹砂岩的边坡在坡面泥岩风化后，在砂岩下形成空腔，而砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成块状，可能发生砂岩掉块现象，这些未做坡面防护的挖方边坡整体稳定，局部基本稳定，将来基本稳定，可能发生局部垮塌或掉块。
因此，通过收集资料和现场调查，区域用地主要地质环境问题为斜（边）坡稳定性问题。

5.2斜(边)坡和岸坡
根据现场调查，区域用地范围建成区范围大，本次评估只针对未建区有影响的斜边坡进行。下面分别对斜(边)坡和岸坡稳定性分析评价。
5.2.1斜(边)坡稳定性分析

评估区内的边坡主要有以下原因形成：
（1） 规划区现状多数区域已基本整平，路网已修建完毕，已建地块较多，区内整平场地形成了较多挖填方边坡，尤其是在规划区边缘地带形成较多高边坡。
（2） 丰（丰都）-石（石柱）公路大约有5公里长位于评估区内，该公路建成时间久，当时修建公路形成大量边坡，其中的挖方边坡多未进行支挡。
（3） 金彰溪末端汇入龙河段正在进行河道整治形成的边坡。（金彰溪和另一条龙河支流河道两侧边坡归入岸坡评价。）
（4） 其它原因形成的边坡。

评估区内的斜坡主要有两大类：
（1） 规划区南侧的龙河右岸斜坡。
（2） 规划区东西两侧和北侧（包括中部）的斜坡。

各斜坡和边坡特征列表于5.2-1和5.2-2，分别分析其稳定性和对人类工程活动的敏感程度。斜边坡的典型边坡照片如下。
根据下表对斜边坡的分析，对其稳定性分析分类归纳如下：
（1） 规划区自身工程建设形成的填方边坡（周家咀河道边坡另述）多采用机械堆填、自然休止、稍经渣土车碾压的方式形成，仅BP42边坡坡脚有矮挡墙支挡（部分公路填方边坡有支挡，但边坡高度小，本次未特别统计、评价），这些填方边坡所在场地平缓，横坡坡角较小，现状调查未见整体滑移现象，坡顶未见明显变形迹象，现状总体稳定。但边坡坡面未做防护，部分边坡将来可能发生坡面被雨水冲刷或土溜，填方边坡随高度的增加，其自稳性越差，部分高度大、坡角大的填方边坡可能发生圆弧滑动破坏，总体填方边坡整体稳定，将来基本稳定，发生地质灾害的可能性小～中等。
（2） 规划区自身工程建设形成的挖方边坡（周家咀河道边坡另述）多采用放坡方式处理，少数如规划区西侧边缘的BP63～BP69、BP73边坡采取了坡面素喷，部分做了坡面泄水孔，这些边坡多为逆向坡、垂斜坡和切向坡，未见顺向坡，岩层层面倾角5～10°，裂隙面陡倾，倾角76～90°，岩性多为泥岩夹薄层砂岩。做了坡面防护的边坡未见破坏迹象，现状稳定。未做坡面防护的边坡坡面泥岩风化严重，导致边坡局部坡角变陡，形成裂隙面外倾临空的状况（如BP72），同时部分泥岩夹砂岩的边坡在坡面泥岩风化后，在砂岩下形成空腔，而砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成块状，可能发生砂岩掉块现象，这些未做坡面防护的挖方边坡整体稳定，局部基本稳定，将来基本稳定，可能发生局部垮塌或掉块，发生地质灾害的可能性中等。
（3） 丰（丰都）-石（石柱）公路形成的填方边坡中，边坡多采用放坡+坡脚挡墙支挡的方式支护，现状未见破坏迹象，现状稳定，发生地质灾害的可能性小。
（4） 丰（丰都）-石（石柱）公路形成的挖方边坡中，边坡按岩性可分为两大类：砂岩夹泥岩和泥岩夹砂岩。这些边坡多为逆向坡、垂斜坡和切向坡，仅BP14边坡部分顺向（岩层倾角小于10°），岩层层面倾角5～10°，裂隙面陡倾，倾角76～90°。多数边坡仅做了放坡，少数边坡做了坡面防护（如BP27），部分边坡做了坡脚挡墙支挡（如BP2、BP27、BP29等）。做了坡面防护的边坡未见破坏迹象，现状稳定。未做坡面防护的泥岩夹砂岩类边坡坡面泥岩风化严重，导致边坡局部坡角变陡，形成裂隙面外倾临空的状况，同时部分泥岩夹砂岩的边坡在坡面泥岩风化后，在砂岩下形成空腔，而砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成块状，可能发生砂岩局部垮塌或掉块现象，这些未做坡面防护的泥岩夹砂岩类挖方边坡整体基本稳定，可能发生局部垮塌或掉块，发生地质灾害的可能性中等。而未做坡面防护的砂岩夹泥岩类边坡，砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成块状，因公路建成时间长，边坡表层的砂岩风化较重，部分高度大的边坡下部砂岩被压碎，脱离母岩，形成空腔（如BP2），可能导致上部砂岩出现掉块现象，部分边坡下部泥岩在风化和上部砂岩应力作用下被破坏，脱离母岩，形成空腔（如BP29），也可能导致上部砂岩出现局部垮塌或掉块现象，因此未做坡面防护的砂岩夹泥岩类挖方边坡整体稳定，局部、将来基本稳定，可能发生局部垮塌或掉块，发生地质灾害的可能性中等。
（5） 评估区南侧龙河边岸坡（斜坡）大量基岩出露，多为逆向坡、局部为近垂向坡，岩层倾角一般小于10°，地形坡角一般40～80°，基岩以砂岩夹泥岩为主，砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成块状，边坡表层的砂岩风化较重，在地形陡峭处，部分相对脆弱砂岩被压碎，在脱离母岩，形成空腔，可能导致上部砂岩出现局部垮塌或掉块现象，发生地质灾害的可能性中等。BP11、BP55、BP56、XP2段斜坡表面被弃土覆盖，斜坡原始坡角大，表层弃土可能发生整体滑移或坡面泥石流，其可能性中等，发生地质灾害的可能性中等。
（6） 评估区东、西、北侧边缘附近的原始斜坡多顺向坡和切向坡，临空，地形坡角一般在18°～30°，岩层倾角一般5～10°，基岩以泥岩夹砂岩为主，局部为泥岩、砂岩互层，这些斜坡整体稳定，生地质灾害的可能性小。但XP6斜坡局部表面有大量弃土，弃土成分多样，有砂岩碎块石、有粉质粘土夹泥岩和砂岩碎块石等，呈松散～稍密状，未做防护，填土下部基岩以泥岩夹砂岩为主，表面泥岩风化严重，原斜坡面的坡角18°～30°，其上散乱的弃土基本稳定，可能发生整体滑移或局部垮塌，发生地质灾害的可能性中等。
（7） BP57～BP60周家咀河道两侧边坡于2019年10月由重庆607勘察实业总公司提交了《石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程岩土工程勘察报告（一次性勘察）》（审查合格书见附件），该报告对石柱县工业园C区周家咀河道汇入龙河处的末段两侧边坡进行了勘察，并提出了防治建议措施。勘察报告对边坡按照“1、2、3、5、6剖面按照整体折线滑动计算+土体内部圆弧滑动计算；7、8剖面按照整体折线滑动计算；9、13、14剖面按照整体折线滑动计算+上、下两端较厚土层内部圆弧滑动计算，且14剖面还需考虑前缘支挡条件下的越顶剪出情况；15剖面按照上、下分段折线滑动计算；16、17、18、19、20剖面按照整体折线滑动计算，且还需考虑前缘支挡条件下的次级剪出和越顶情况。”计算结果为圆弧滑动和折线滑坡两种破坏模式均为“基本稳定～不稳定”，防治措施针对不同的边坡段采用“挡土墙、桩板墙（或抗滑桩）、横梁对称支撑”等支护措施。于2019年12月由重庆赛迪因建设工程设计有限公司提交了《石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程施工图设计》（审查意见附件），该报告推荐边坡方案（桩板挡墙，放坡+格构绿化，截排水），其设计内容见附图。该河道两侧边坡本次调查期间正在进行施工。这4处边坡划入在建区，本次评估不对该区域进行危险性分区，仅对其整治区域外的影响区域进行危险性评估。
[image: image4.jpg]



照片5.2- 1   BP2坡面底部岩体局部破碎
[image: image5.jpg]



照片5.2- 2   BP3正在修建挡墙和排水沟

[image: image6.jpg]



照片5.2- 3   BP8 分阶放坡，坡面裸露
[image: image7.jpg]



照片5.2- 4   BP13、BP14 公路边坡坡面裸露

[image: image8]
照片5.2- 5   BP16 下部泥岩风化剥落导致上部砂岩基座形成空腔

[image: image9.jpg]o - ST AR e 3




照片5.2- 6   BP20 公路边坡坡面裸露，砂岩呈块状
[image: image10.jpg]



照片5.2- 7   BP27公路边坡坡脚挡墙+坡面素喷
[image: image11.jpg]



照片5.2- 8   BP29公路边坡局部边坡底部为泥岩
[image: image12.jpg]



照片5.2- 9   BP42填方边坡坡脚挡墙
[image: image13.jpg]



照片5.2- 10   BP45填方边坡未支挡
[image: image14.jpg]



照片5.2- 11   BP56表层弃土
[image: image15.png]



照片5.2- 12   BP57河道填方边坡坡脚桩板墙正在施工
[image: image16.jpg]



照片5.2- 13   BP59河道边坡正在整治中
[image: image17.jpg]



照片5.2- 14   BP62公路边坡部分主动防护网防护、部分裸露
[image: image18.jpg]



照片5.2- 15   BP63部分坡面素喷、部分裸露
[image: image19.jpg]



照片5.2- 16   BP65放坡+素喷护坡
[image: image20.jpg]



照片5.2- 17   BP72坡面岩体风化破碎，外倾裂隙面局部临空
[image: image21.jpg]



照片5.2- 18   XP2表层为弃土
[image: image22.jpg]



照片5.2- 19   XP6表层碎块石弃土
表5.2-1   评估区斜坡特征及稳定性分析一览表
	编号
	类型
	坡高（m）
	坡长（m）
	坡向（°）
	坡角（°）
	边坡稳定性分析
	赤平投影图
	失稳的可能性
	对工程活动的敏感程度

	XP1
	岩质斜坡
	60
	402
	70
	55
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image35.png]WHE2: 1427 £80°

=iRk:26° 267
B¥:218° £70°
E1:239° £79°

BPSFHY




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP2
	岩质斜坡
	65
	240
	100
	30
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，边坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡表面多被薄层弃土覆盖，斜坡原始坡角大，表层弃土可能发生整体滑移或坡面泥石流，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image36.png]k3027 £70°
211427 £80°

HR:26° £6°

HR1:239° £79°




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP3
	岩质斜坡
	40
	140
	20
	45
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image37.png]21427 £80°

PiR:26° 267

2247 £70°
TiE1:239° £79°

BPLOF T




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP4
	岩质斜坡
	19
	80
	40
	40
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image38.png]#:110° £80°
FiE2:138" £84°

7IR:348° £8°

TiE1:59° £80°

H
BP11FRF 1%




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP5
	岩质斜坡
	127
	111
	200
	40
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向相反，为逆向坡，节理1与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image39.png]PH:110° £70°
TE#2:138° £84°

R:348° /8"

TH1:59° £80°

BPI27 PR




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP6
	岩质斜坡
	58
	116
	240
	35
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向相反，为逆向坡，节理1与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image40.png]TH2:138° £84°

160 £70°
IR 3487 287

TE1:59° £80°





	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP7
	岩质斜坡
	250
	365
	220
	32
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向相反，为逆向坡，节理1与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image41.png]E2:138° £84°

348" ~8°

THE1:59° /807

BPL47 TR




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP8
	岩质斜坡
	40
	103
	220
	35
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向相反，为逆向坡，节理1与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，斜坡表面局部多被弃土覆盖，斜坡原始坡角大，表层弃土可能发生整体滑移或坡面泥石流，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image42.png]iE2:138° £84°

48° £8°

H¥i:200° £80°

TiH1:59° 2807

BPI5HF LR




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP9
	岩质斜坡
	90
	140
	210
	41
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向相反，为逆向坡，节理1与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image43.png]k1350 £90°
TH2:138° £84°

FUR:348° 28

Y

oy

L5090 £80°

BPL67FF 128




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP10
	岩质斜坡
	25
	172
	300
	56
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image44.png]Ti72:140° £80°

iR :348° £8°
k182t £70°

i1:59° £80°

BPLOFR LR




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP11
	岩质斜坡
	33
	155
	260
	27
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image45.png]JTHE2:140° £80°
Y1500 £76°

AR:348° £8°

HHL:59" £80°

BP2OAFHEY




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP12
	岩质斜坡
	43
	140
	180
	31
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向相反，为逆向坡，节理1与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image46.png]1300 £75°
HiH12:140° £80°

iR:348° £8°

THE1:59° £80°

BP217F 4R




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP13
	岩质斜坡
	32
	76
	110
	27
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向相反，为逆向坡，节理1与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image47.png]12000 /887
L1388 2817




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP14
	岩质斜坡
	72
	80
	85
	23
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向相反，为逆向坡，节理1与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image48.png]



	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP15
	岩质斜坡
	32
	95
	60
	34
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image49.png]JF1:202° £88°
HE2:138° £84°

FEIR:342° 2167

Hi:240° £80°

BP26 5 T




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP16
	岩质斜坡
	23
	67
	310
	33
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image50.png]JFE1:202° £88°
E2:138° £84°

iR 342° £16°

4:260° £80°
BP2T 7 FR i




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	XP17
	岩质斜坡
	80
	88
	220
	24
	    斜坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与斜坡坡向相反，为逆向坡，节理1与斜坡坡向小角度相交，对斜坡稳定性影响小，节理2与斜坡坡向大角度相交，对斜坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对斜坡稳定性影响小。现场调查，斜坡存在坡面强风化脱落现象，斜坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。斜坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image51.png]JE1:309° £81°
HiFH2:147° £83°

iR:26° £6°
f¥i:225° £80°

BP28A T 1L




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感


表5.2-2   评估区边坡特征及稳定性分析一览表
	编号
	类型
	坡高（m）
	坡长（m）
	坡向（°）
	坡角（°）
	边坡稳定性分析
	赤平投影图
	失稳的可能性
	对工程活动的敏感程度

	BP1
	岩质边坡
	15
	390
	248
	70
	    边坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成块状，因公路建成时间长，边坡表层的砂岩风化较重，部分高度大的边坡下部砂岩被压碎，脱离母岩，形成空腔，可能导致上部砂岩出现掉块现象，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image52.png]WiH1:202° £88°
21387 £84°

iR:342° £16°

nk:210° £70°

BPA9A TR




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP2
	岩质边坡
	10.5
	600
	231
	80
	    边坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成块状，因公路建成时间长，边坡表层的砂岩风化较重，部分高度大的边坡下部砂岩被压碎，脱离母岩，形成空腔，可能导致上部砂岩出现掉块现象，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image53.png]JiFH2:138° /847

PeiR:342° £16°

1i:260° £70°
BPSLA T4




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP3
	土质边坡
	17
	160
	228
	90
	    为填方边坡，已修建混凝土挡墙，据现场调查未见变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	无
	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP4
	土质边坡
	6
	160
	220
	80
	    为填方边坡，已修建重力式挡墙，据现场调查未见变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	无
	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP5
	土质边坡
	9
	100
	160
	90
	    为填方边坡，已修建重力式挡墙，据现场调查未见变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	无
	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP6
	岩质边坡
	26
	270
	40
	45
	    边坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。边坡下部泥岩在风化和上部砂岩应力作用下被破坏，脱离母岩，形成空腔，可能导致上部砂岩出现局部垮塌或掉块现象，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定，可能发生局部垮塌或掉块，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image54.png]71:202° /88"
H2:138° £84°

IR 342° Z£16°
175 £60°

BP527 T4




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP7
	岩质边坡
	15
	550
	260
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image55.png]TH2:72° /85"

BP557 T





	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP8
	岩质边坡
	28
	160
	218
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image56.png]Uiki:90° £36°
7IR:309° £13°
iE2:137° £85°

TiE1:26° £81°

BP56/RFHLEL




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP9
	岩质边坡
	16
	150
	302
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image57.png]3:100° £70°

THE2:141° £80°
13347 £5°

H1:224° £75°

BP6275 TR R




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP10
	岩质边坡
	25
	100
	224
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image58.png]JHHE1:202° /88"
FiFE2:141° £80°

k3427 Z16°

k400 £70°

BPE3 T4




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP11
	岩质边坡
	25
	150
	110
	80
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，边坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。边坡现状整体稳定，坡面被弃土覆盖，表层弃土可能发生整体滑移或坡面泥石流，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image59.png]#1:292° £88°

F82:141° £80°

FEIR:342° £10°
3457 £45°

BPO4F IR R




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP12
	岩质边坡
	15
	150
	110
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image60.png]bk :70° 55—

HH2:131° £87°

Fo4R:356° £12°

EL:72 2857
XP1ARFH4E




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP13
	岩质边坡
	16
	150
	160
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image61.png]i4#i:100° £30°

/ 2131 £87°
/ﬂ%}t:sse' Z12°

H1:72° £85°

XP2AR TR




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP14
	岩质边坡
	15
	70
	296
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image62.png]TH2:140° £80°

FER:348" 28"

200 L45°

THL:50° £80°

APARPIRE




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP15
	岩质边坡
	10
	120
	200
	80
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image63.png]1:292° £88°
| FE2:140° 230°
\

3420 £16°

k40 £40°




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP16
	岩质边坡
	18
	70
	135
	90
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image64.png]21420 £80°

4R 355 £9°

B¥:200° £40°

1597 £83°

XP57F R




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP17
	土质边坡
	12
	160
	203
	30
	    边坡为公路填方边坡，采用放坡处理，现状未见变形迹象，边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	
	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP18
	岩质边坡
	25
	130
	135
	50
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image65.png]i¥i:240° 2355

iF2:142° £80°

26° £6°

HiE1:239° £79°

NP6 1R




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP19
	岩质边坡
	18
	120
	182
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image66.png]HE2:142° £80°

PHR:26° £6°
#3i:220° £32°
iH1:239° £79°

XPTAH PR




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP20
	岩质边坡
	15
	75
	150
	76
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image67.png]#1:109° £81°

19702:147° £83°

7iR:3557 £9°

2207 £35°

XP8A TR




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP21
	岩质边坡
	16
	55
	130
	75
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image68.png]



	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP22
	岩质边坡
	8
	80
	300
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image69.png]h¥:300° £56°
iFE2:138° £847

7IR:348° £8°

WHL:59° £80°

XPLOATF R




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP23
	土质边坡
	18
	100
	204
	90
	    为填方边坡，已修建重力式挡墙，据现场调查未见变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	无
	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP24
	岩质边坡
	15
	80
	225
	80
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image70.png]FiFE2:138° £84°

7IR:348° 287

1590 /80°
Hi:260° 277

XP11FFHEE




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP25
	岩质边坡
	10
	70
	68
	80
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image71.png]1iFP2:138° £84°

iR:348° £8°
31807 £31°

19781:59° £80°

XP127 PR




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP26
	岩质边坡
	14
	280
	240
	80
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡坡面已喷素混凝土防护和坡脚挡墙支挡，无开裂脱落等变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image72.png]Sul A RN T
O\ HTE2:138° 847

}FT’& 348° /8°

)

139" 80"

PI3ATAE




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP27
	岩质边坡
	12
	130
	260
	80
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡坡面已喷素混凝土防护和坡脚挡墙支挡，无开裂脱落等变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image73.png]i1 2:138" 284"
N

£8°

THRI:RY° 80°
?ﬂtf& 85° £23°

NPIAFFET:





	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP28
	岩质边坡
	14
	320
	225
	80
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，两组节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理的交线倾向坡外，边坡可能发生掉块。现场调查，边坡坡面已喷素混凝土防护和坡脚挡墙支挡，无开裂脱落等变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image74.png]4:60° /34

TiFE2:142° /807

7IR:26° £6°

TH1:239° £79°

s
P15 TR




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP29
	岩质边坡
	15
	900
	240
	90
	    边坡岩性为砂岩夹泥岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。边坡下部泥岩在风化和上部砂岩应力作用下被破坏，脱离母岩，形成空腔，可能导致上部砂岩出现局部垮塌或掉块现象，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定，可能发生局部垮塌或掉块，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image75.png])AE:310° /337
THE2:142° £80°

/P26t 260

wmw £79°

XP1675 T




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP30
	岩质边坡
	7
	150
	140
	30
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image76.png]fiT2:142° £80°

Fik:26° £6°
ni220° £24°
FiTE1:239° £79°

§
XPLTHFHR




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP31
	土质边坡
	15
	285
	260
	30
	    为填方边坡，填土厚度约8m，岩土界面倾角约15°，坡角约30°，据现场调查现状调查未见整体滑移现象，坡顶未见明显变形迹象，现状总体稳定。但边坡坡面未做防护，将来可能发生坡面被雨水冲刷或土溜，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	无
	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP32
	岩质边坡
	17
	98
	230
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image77.png]21497 £78°
FoiRi348° £8°

H1:59° £80°

BPOARF AL




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP33
	岩质边坡
	21
	151
	220
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image78.png]h¥:135° £50°
HEHE2:140° £80°

iR :348° £8°

PEE1:59° £80°

BP1SH -5




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP34
	岩质边坡
	11
	130
	220
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image79.png]AH2:140° £80°

R 348° £8°

WHEL:59° £80°

5
BP22A TR




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP35
	岩质边坡
	14
	115
	230
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image80.png]WHE2:142° £82°

iR:26° £6°

iR1:239° £79°
nki:240° £80°

BP297 TR




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP36
	岩质边坡
	7
	82
	230
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image81.png]Phi:140° 2307
H2:142° £82°

iR:26° £6°

TEIL:239° £79°

BP30A-F




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP37
	岩质边坡
	10
	60
	140
	50-65
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image82.png]WH2:142° £82°

PiR:26° £6°

0¥i:230° £60°
FiE1:239° £79°

BP327 LB




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP38
	岩质边坡
	6
	80
	290
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image83.png]/\ 21427 £82°

WER1:239° £79°

BP337% 4%




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP39
	岩质边坡
	15
	30
	220
	45-65
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image84.png]#1:109° £81°

HiH2:147° £83°

74R:355° £9°

k220" £60°

BP3475 il




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP40
	岩质边坡
	15
	80
	270
	40
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image85.png]#1:109° £81°

WHE2:147° £83°

7IR:355° £9°

Ai:230° £60°

BP357F




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP41
	岩质边坡
	10
	130
	232
	50
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image86.png][i7#81:109° £81°

FiE2:147° £83°

PAR:355° £9°

A:230° £60°

BP36H T




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP42
	土质边坡
	13
	238
	170
	60
	    为填方边坡，填土厚度约10m，岩土界面倾角约10°，坡角约60°，据现场调查现状调查未见整体滑移现象，坡顶未见明显变形迹象，边坡坡脚有矮挡墙支挡,现状总体稳定。但边坡坡面未做防护，将来可能发生坡面被雨水冲刷或土溜，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	无
	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP43
	土质边坡
	12
	66
	180
	60
	    为填方边坡，填土厚度约10m，岩土界面倾角约10°，坡角约60°，据现场调查现状调查未见整体滑移现象，坡顶未见明显变形迹象，现状总体稳定。但边坡坡面未做防护，将来可能发生坡面被雨水冲刷或土溜，边坡较高，坡度较陡,局部可能发生土体圆弧滑动，发生地质灾害的可能性中等。
	无
	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP44
	土质边坡
	15
	65
	260
	60
	    为填方边坡，填土厚度约10m，岩土界面倾角约10°，坡角约60°，据现场调查现状调查未见整体滑移现象，坡顶未见明显变形迹象，现状总体稳定。但边坡坡面未做防护，将来可能发生坡面被雨水冲刷或土溜，边坡较高，坡度较陡,局部可能发生土体圆弧滑动，发生地质灾害的可能性中等。
	无
	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP45
	土质边坡
	16
	167
	180
	60
	    为填方边坡，填土厚度约10m，岩土界面倾角约10°，坡角约60°，据现场调查现状调查未见整体滑移现象，坡顶未见明显变形迹象，现状总体稳定。但边坡坡面未做防护，将来可能发生坡面被雨水冲刷或土溜，边坡较高，坡度较陡,局部可能发生土体圆弧滑动，发生地质灾害的可能性中等。
	无
	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP46
	岩质边坡
	30
	85
	240
	45-65
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image87.png]JiF1:109° £81°
k1407 £50°
21470 £83°

IR:355° £9°

BP3THF 5




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP47
	岩质边坡
	21
	260
	270
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image88.png]N WE:109° £81°
3:290° £60°

E2:147° £83°

IR:355° £9°

BP38A T




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP48
	岩质边坡
	10
	180
	270
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image89.png]F#1:109° £81°

iE2:147° £83°

4R:355° £9°

Ai:220° 2457

BP39 T4




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP49
	岩质边坡
	11
	330
	270
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image90.png]JFEL:109° £81°

HE2: 1477 £83°

HR:355° £9°

U4:270° 2407
BP40A T3




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP50
	土质边坡
	8
	270
	260
	60
	    为填方边坡，已修建重力式挡墙，据现场调查未见变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	无
	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP51
	岩质边坡
	10
	50
	260
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，上部砂岩被水平岩层和陡倾裂隙切割成块状易发育成危岩，边坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image91.png]71:109° £81°

WH2: 1477 £83°

7HR:355° £9°

k232" £50°

BPALTHZEL




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP52
	岩质边坡
	11
	52
	175
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为反向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，上部砂岩被水平岩层和陡倾裂隙切割成块状易发育成危岩，边坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image92.png]#1:109° £81°

Fid2:147° £83°

IR:355° £9°

i:240° £45°

BP46 AT




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP53
	岩质边坡
	4
	309
	180
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image93.png]B4:270° 2607
BPATHR TR




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP54
	岩质边坡
	5
	65
	90
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image94.png]JiE1:202° £88°
Fi2:138° £84°

PiR:342° £16°

AH:270° £60

BP4S# T B




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP55
	岩质边坡
	22
	137
	90
	60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，边坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。边坡现状整体稳定，坡面被弃土覆盖，表层弃土可能发生整体滑移或坡面泥石流，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image95.png]L1317 £87°

7eik:356° £12°
Ai:180° £60°

H2:72° £85°
BP53#AFHEE




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP56
	岩土质边坡
	63
	462
	90
	36-45
	    边坡下部岩质部分岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。边坡现状整体稳定，坡面被弃土覆盖，表层弃土可能发生整体滑移或坡面泥石流，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image96.png]190° £60°
11317 £87°

P4R:356° £12°

1THE2: 727 £85°
BPS4FF Y




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP57
	土质边坡
	60
	150
	180
	32
	    为填方边坡，填土厚度约4～12m，根据重庆607勘察实业总公司提交的《石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程岩土工程勘察报告（一次性勘察）》，边坡基本稳定～不稳定，发生地质灾害的可能性大。
	无
	大
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP58
	土质边坡
	30
	190
	260
	45
	    为填方边坡，填土厚度约10～20m，根据重庆607勘察实业总公司提交的《石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程岩土工程勘察报告（一次性勘察）》，边坡基本稳定～不稳定，发生地质灾害的可能性大。
	无
	大
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP59
	岩质边坡
	26
	151
	90
	44-65
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image97.png]Z44°

TiF2:141° £80°
7R :334° £5°

12247 £75°

BP59R TR




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP60
	岩质边坡
	56
	200
	190
	36
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image98.png]FH2:141° /807
7ik:334° £5°

k1900 £36°

12247 £757

BPEOT 14




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP61
	土质边坡
	10
	169
	220
	24
	    为填方边坡，填土厚度约9m，岩土界面倾角平缓，坡角约24°，据现场调查现状调查未见整体滑移现象，坡顶未见明显变形迹象，现状总体稳定。但边坡坡面未做防护，将来可能发生坡面被雨水冲刷或土溜，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	无
	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP62
	岩质边坡
	20
	130
	100
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为反向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，上部砂岩被水平岩层和陡倾裂隙切割成块状易发育成危岩，边坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image99.png]Q12027 £88°

HiFE2: 1417 £80°
F=ik:842° £10°

1107 £45°
BPESHT 1R




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP63
	岩质边坡
	27
	125
	40
	70
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡存在坡面强风化脱落现象，泥岩易风化形成凹岩腔，上部砂岩被水平岩层和陡倾裂隙切割成块状易发育成危岩，边坡岩体完整程度为较完整，结构面结合程度一般。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image100.png]AL 292 St

O EH2 UL 2600

TONER M2 107

DP667 T8




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP64
	岩质边坡
	12
	90
	345
	45-60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向顺向，但岩层倾角平缓，发生顺层滑动可能性小，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡坡面已喷素混凝土防护，无开裂脱落等变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image101.png]SEI RPN

FiE2:141° £80°
FHk342° £10°

DI 40" L45°

BP6 T IRES




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP65
	岩质边坡
	16
	62
	110
	45-60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为反向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡坡面已喷素混凝土防护，无开裂脱落等变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image102.png]B
£10°

607 /457

BP6S} T HHi:




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP66
	岩质边坡
	13
	56
	40
	45-60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡坡面已喷素混凝土防护，无开裂脱落等变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image103.png]N
- \7\ zﬂl 292" /88"
/ ;} 121417 £80°
//// \r"{A 342" £10°
/ /
/

3 7
s 2200 £45°
i

BP6O T L




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP67
	岩质边坡
	31
	350
	40
	45-60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡坡面已喷素混凝土防护，无开裂脱落等变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image104.png]BP0 T





	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP68
	岩质边坡
	24
	65
	60
	45-60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡坡面已喷素混凝土防护，无开裂脱落等变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image105.png]IR:289° £12°
Fi2:1347 £85°

i 220° £45°
FH1:64° £76°

BPTIA V45




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP69
	岩质边坡
	28
	80
	20
	45-60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡坡面已喷素混凝土防护，无开裂脱落等变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image106.png]AR:289° 2127
1is2:134° £85°

A¥i:135° £56° 1640 LT6°

BPT2# 4R




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP70
	岩质边坡
	6
	150
	80
	45-60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。现场调查，边坡坡面已喷素混凝土防护，无开裂脱落等变形迹象。边坡现状整体稳定，发生地质灾害的可能性小。
	[image: image107.png]“1:289° £12°
ii2:1347 £85°

WHi:135° 245 Tisf1:64" 276

BPT37 T2




	小
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP71
	岩质边坡
	21
	120
	220
	45-60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向大角度相交，为切向坡，节理1与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	[image: image108.png]>HiE161° £76°

BPT4 T4




	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP72
	岩质边坡
	10
	110
	135
	45-60
	    边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	
	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP73
	岩质边坡
	16
	280
	135
	45-60
	 边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	
	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感

	BP74
	岩质边坡
	30
	240
	100
	45-60
	 边坡岩性为泥岩夹砂岩。据赤平投影分析：岩层倾向与边坡坡向相反，为逆向坡，节理1与边坡坡向大角度相交，对边坡稳定性影响小，节理2与边坡坡向小角度相交，对边坡稳定性影响小，两组节理交于坡外，无外倾不利结构面，故对边坡稳定性影响小。坡面泥岩易风化形成凹岩腔，可能导致上部砂岩被水平岩层和共轭陡倾裂隙切割成的块体发生掉块，边坡现状整体稳定，局部基本稳定，发生地质灾害的可能性中等。
	
	中等
	对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感


5.2.2岸坡稳定性分析

（1） 龙河岸坡
龙河上游牛栏口水电站库区段右侧岸坡为岩质岸坡，岩性为砂岩，多位于水位线以下，现状稳定，未见变形迹象。
牛栏口水电站库区下游至河湾（33剖面）附近段右侧岸坡为岩质岸坡，岩性为砂岩，坡角35～40°，现状稳定，未见变形迹象。
河湾（33剖面）至河1段右侧岸坡为土质，多为填土，多采取挡土墙支挡，现状稳定，未见变形迹象。
河1至污水处理厂段右侧岸坡多为土质，土性为薄层崩坡积层粉质粘土夹碎块石（见照片5.2.2-1），岸坡的再造已经在历史上已经完成，现场调查在规划区范围内未见塌岸现象，局部岸坡可能产生少量土体溜滑，但影响范围小。
[image: image23.jpg]



照片5.2.2-1 龙河右岸局部岸坡崩坡积土层
污水厂下游段右岸岸坡坡脚附近存在崩坡积碎块石土和新近的人工填土（见照片5.2.2-2），但该段地形平缓，地形坡角小于10°，发生塌岸的可能性小，局部岸坡可能产生少量土体溜滑，但影响范围小。
[image: image24.jpg]



照片5.2.2-2 龙河右岸周家咀岸坡崩坡积及填土层

（2） 规划区内的金彰溪除周家咀段正在进行岸坡整治，其余段已完成护坡。护坡采用上部分阶放坡下部混凝土挡墙支挡（见照片5.2.2-3）。周家咀段岸坡整治完成后，规划区内金彰溪岸坡发生塌岸的可能性小。
[image: image25.jpg]



照片5.2.2-3 金彰溪岸坡

（3）规划区内龙河另一条支流河1，左侧岸坡多采用条石挡墙支挡，右侧岸坡多数采用条石挡墙支挡，局部基岩裸露，两侧岸坡稳定，发生塌岸的可能性小。

综上所述，河道整治完成段，不会形成塌岸，未治理河道岸坡以岩质为主，少量土质段岸坡坡角平缓，岸坡再造轻微，整体发生塌岸的可能性小。 

5.3地质灾害

根据收集历年地灾排查和地灾汛期驻守资料，评估区内未见地质灾害点分布，根据地灾排查报告，评估区属地质灾害高易发区。
根据2008年08月重庆市高新岩土工程勘察设计院提交了《重庆市石柱县工业园区拓展区（A区和B区）规划用地（控制性详细规划阶段》报告，评估区内存在两处陡崖带（规划区西南侧边界附近后坪－纵树坪－饭堂湾一线靠龙河一侧陡崖带和规划区东南侧边界附近草屋－下湾－蚂蟥田一线靠丰石公路一侧陡崖带）共14处危岩单体。根据现场核实：后坪－纵树坪－饭堂湾一线靠龙河一侧陡崖带上段危崖带及其W01～W05危岩单体均因平整场地被挖除，其下段的W06～W10危岩单体均被坡体表层填土覆盖（W06属规划的环境防护绿地，W07～W10，位于在建区，正在进行边坡整治，属规划的环境防护绿地）。草屋－下湾－蚂蟥田一线靠丰石公路一侧陡崖带的W11～W14危岩单体处于规划区中的建成区范围，本次不做评价。
总之，未建区及其影响范围内未见地质灾害。
[image: image26.png]



图5.3-1 规划用地报告中的危岩单体与本次规划用地（调整）范围的关系
5.4地表相邻构筑物

根据现场调查，规划区内路网已修建完成，场地多数已基本整平，规划区边缘地形较陡的区域多数规划为环境防护绿地，后期的工程建设进行的挖填工作量较小。因此，区域用地（未建区）工程建设对现有地表建构筑物影响小，各地块工程过程中应对周边已有道路进行保护。

6  地质灾害发生可能性分析

6.1地质灾害宏观分区原则

本次区域用地地质灾害危险性评估分区根据评估区自然地理和地质环境条件的差异性、可能产生的地质灾害问题的致灾地质体稳定性、降水量、坡体结构及人类工程活动，结合地质灾害发生可能性指数等作为原则进行划分。

本次评估主要根据场地地质环境条件的复杂程度和对工程建设的敏感程度，按照挖填方边坡的稳定性和高度、斜坡的地形坡角对区域用地（未建区）进行宏观分区。 

6.2 地质灾害区段划分

根据上述原则，区域用地划分77个小区（见图6.2-1）。由各区的地质环境条件分别计算各区的地质灾害发生可能性指数，确定各区的地质灾害发生可能性。各小区分区标准见6.2-1。

[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]



[image: image29.wmf]图6.2-1规划区地质灾害宏观分区示意图
6.2-1 地质环境复杂程度宏观分区标准

	地质环境复杂程度
	小区编号
	主要特征
	分区标准

	简单
	58～73
	地形平缓、土层厚度较薄，不受高陡斜边坡影响，对工程建设不敏感。
	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	较复杂
	1～25、56
	岩质挖方边坡，高度小于30m，坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。对工程建设较敏感。
	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	
	26～28、75
	岩质挖方边坡，高度小于30m，边坡已支护，现状稳定。对工程建设较敏感。
	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，顺向临空，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡稳定，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	
	29～36、57
	土质填方边坡，高度小于15m，可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。对工程建设较敏感。
	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	
	37～55、74
	坡角大于30°的陡坡区，现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流，对工程较建设敏感。
	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，顺向临空，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	复杂
	76、77
	受基本稳定～不稳定的周家咀边坡影响，但边坡有专项防治方案，正在治理中。对工程建设敏感。
	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般1～25m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定～不稳定，可能发生圆弧滑动和整体折线滑动，但边坡有专项防治方案，正在治理中，破坏地质环境的人类活动强烈。


表6.2-2        各宏观小区地质环境复杂程度判定表

	小区编号
	58～73
	1～25、56
	26～28、75
	29～36、57
	37～55、74
	76、77

	序号
	判定因素
	因素
	复杂
	因素
	复杂
	因素
	复杂
	因素
	复杂
	因素
	复杂
	因素
	复杂

	
	
	实际值
	程度
	实际值
	程度
	实际值
	程度
	实际值
	程度
	实际值
	程度
	实际值
	程度

	1
	地形条件
	地形坡角
	0～10
	简单
	大于30
	复杂
	大于30
	复杂
	30
	复杂
	30～40
	复杂
	大于30
	复杂

	2
	
	自然陡坡高度(m)
	岩坡
	/　
	/
	/　
	/　
	/　
	/
	/　
	/　
	25
	较复杂
	/　
	/

	3
	
	
	土坡
	/　
	/
	/　
	/　
	/　
	/
	/　
	/　
	/　
	/
	/　
	/

	4
	岩土性质
	土层厚度(m)
	1～3
	简单
	1～3
	简单
	1～3
	简单
	3～10
	较复杂
	1～3
	简单
	1～25
	复杂

	5
	
	岩层厚度
	中厚层
	较复杂
	中厚层
	较复杂
	中厚层
	较复杂
	中厚层
	较复杂
	中厚层
	较复杂
	中厚层
	较复杂

	6
	
	岩层或土层组合
	二元组合
	较复杂
	二元组合
	较复杂
	二元组合
	较复杂
	二元组合
	较复杂
	二元组合
	较复杂
	二元组合
	较复杂

	7
	地质构造
	裂隙发育程度
	间距0.3～1.0m
	较复杂
	间距0.3～1.0m
	较复杂
	间距0.3～1.0m
	较复杂
	间距0.3～1.0m
	较复杂
	间距0.3～1.0m
	较复杂
	间距0.3～1.0m
	较复杂

	8
	
	贯通性结构面与斜（边）坡关系
	不临空
	简单
	切向或反向为主，局部顺层，岩层倾角平缓
	较复杂
	切向或反向为主，局部顺层，岩层倾角平缓
	较复杂
	不临空
	简单
	切向或反向为主，局部顺层，岩层倾角平缓
	较复杂
	切向或反向为主
	简单

	9
	
	地震基本烈度
	Ⅵ
	较复杂
	Ⅵ
	较复杂
	Ⅵ
	较复杂
	Ⅵ
	较复杂
	Ⅵ
	较复杂
	Ⅵ
	较复杂

	10
	水文及水文地质
	地表水对岩土体的影响
	　小
	简单
	　小
	简单
	　小
	简单
	　小
	简单
	　小
	简单
	　小
	简单

	11
	
	地下水对岩土体的影响
	　小
	简单
	　小
	简单
	　小
	简单
	　小
	简单
	　小
	简单
	　小
	简单

	12
	不良地质现象占用地面积的比例
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	90
	复杂

	13
	破坏地质环境的人类工程活动
	边坡高度(m)
	土质
	1～3
	简单
	/
	/
	/
	/
	小于15
	较复杂
	1～3
	简单
	大于15
	复杂

	
	
	
	边坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	岩质
	1～3
	简单
	小于30
	较复杂
	小于30
	较复杂
	/
	/
	1～3
	简单
	8
	简单

	
	
	
	边坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	综合确定地质环境
	简单
	较复杂
	较复杂
	较复杂
	较复杂
	复杂

	
	复杂程度
	
	
	
	
	
	


6.3区域用地地质灾害发生可能性分级

地质灾害发生的可能性应根据不同灾种的影响因素进行综合判定，当能判断致灾地质体的稳定性时，地质灾害发生的可能性应根据致灾地质体在不利工况下的稳定性进行判断。
根据7.2.9条规定，当致灾地质体的稳定性难以判定时，相应地质灾害发生的可能性可根据地质灾害发生可能性指数确定。
各区地质灾害发生可能性指数按《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T139-2016）附录H计算。
地质灾害发生可能性指数计算公式如下：

Y=0.62D+0.38R

式中：Y——地质灾害发生可能性指数

D——地质环境复杂程度指数，取值由基本分值和附加分值两部分构成。基本分值在地质环境复杂时取0.75，在地质环境较复杂时取0.50，在地质环境简单时取0.25；附加分值由《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T139-2016）的“表H.1”确定。

R——降水量指数，多年年平均降雨量1197.7mm，多年平均日最大降雨量93.9mm。 《规范》表H.2确定R=0.89。

对于76、77小区主要受周家咀河道边坡的影响，根据2019年10月重庆607勘察实业总公司提交的《石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程岩土工程勘察报告（一次性勘察）》（审查合格书见附件），该报告对石柱县工业园C区周家咀河道汇入龙河处的末段两侧边坡进行了勘察，并提出了防治建议措施。勘察报告对边坡按照“1、2、3、5、6剖面按照整体折线滑动计算+土体内部圆弧滑动计算；7、8剖面按照整体折线滑动计算；9、13、14剖面按照整体折线滑动计算+上、下两端较厚土层内部圆弧滑动计算，且14剖面还需考虑前缘支挡条件下的越顶剪出情况；15剖面按照上、下分段折线滑动计算；16、17、18、19、20剖面按照整体折线滑动计算，且还需考虑前缘支挡条件下的次级剪出和越顶情况。”计算结果为圆弧滑动和折线滑坡两种破坏模式均为“基本稳定～不稳定”，受其影响这两个小区判定为地质灾害发生的可能性大。
其余小区根据地质灾害发生可能性指数分级，判断其地质灾害发生的可能性。各区块地质灾害发生可能性指数计算及结果见表6.3-1。根据该表可知：58～73小区地质灾害发生可能性小，其余小区（不包括76、77小区）地质灾害发生可能性中等。表6.3-1 各宏观小区地质灾害发生可能性指数计算一览表
	小区块编号
	58～73
	1～25、56
	26～28、75
	29～36、57
	37～55、74

	基本分值
	0.25
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	附加分值
	地形坡角
	/
	0.026
	0.026
	0.026
	0.026

	
	自然陡坡高度(m)
	岩坡
	/
	/　
	/
	/
	0.013

	
	
	土坡
	/
	/　
	/
	/
	/

	
	土层厚度
	/
	/
	/
	0.016
	/

	
	岩层厚度
	0.006
	0.01
	0.01
	0.006
	/

	
	岩层或土层组合
	0.006
	0.01
	0.01
	0.01
	/

	
	裂隙发育程度
	0.01
	0.016
	0.016
	0.01
	0.016

	
	贯通性结构面与斜（边）坡关系
	/
	0.01
	0.01
	/
	0.01

	
	地震基本烈度
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	
	地表水对岩土体的影响
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地下水对岩土体的影响
	/
	/
	/
	/
	/

	
	不良地质现象占用地面积的比例
	/
	/
	/
	/
	/

	
	破坏地质环境的人类工程活动
	/
	0.016
	0.016
	0.016
	/

	地质环境复杂程度指数D
	0.282
	0.598
	0.598
	0.594
	0.575

	降雨量指数R
	0.89
	0.89
	0.89
	0.89
	0.89

	地质灾害发生可能性指数Y
	0.513
	0.709
	0.709
	0.706
	0.695

	对人类工程活动敏感程度
	不敏感
	不敏感
	较敏感
	较敏感
	较敏感

	地质灾害发生可能性分级
	小
	中等
	中等
	中等
	中等


7  地质灾害危险性分区分级

根据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T139-2016）7.3.3条规定，对规划用地地质灾害危险性大区，当有审查通过的专项地质灾害防治方案时，地质灾害危险性可定为中等。
因此对于76、77小区，根据2019年12月重庆赛迪因建设工程设计有限公司提交了《石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程施工图设计》（审查意见见附件），该报告推荐边坡方案（桩板挡墙，放坡+格构绿化，截排水），其设计内容见附图。该河道两侧边坡本次调查期间正在进行施工。根据上述规定，76、77小区定为危险性中等区。
其余小区依据区域用地主要地质灾害发生的可能性指数值，按《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T139-2016）确定：58～73小区地质灾害发生可能性小，其地质灾害危险性小；其余小区（不包括76、77小区）地质灾害发生可能性中等，地质灾害危险性中等。各小区危险性分级分区情况见表7.1。
下面分别进行分区评估：
7.1地质灾害危险性小区(A)

地质灾害危险性小区(A)由宏观分区58～73小区组成，地质灾害危险性小区（A）面积为1.86km2，占区域用地总面积的37.88%，位于用地范围北大部分地势平缓区域。该区地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单，地质环境条件简单。地质灾害发生的可能性指数值Y=0.513，地质灾害发生的可能性小，对人类工程活动不敏感。现场调查该区场地现状稳定，无地质灾害，因此，综合判断该区地质灾害危险性小。

7.2地质灾害危险性中等区(B)

地质灾害危险性中等区(B)由宏观分区1～57、74～77小区组成，面积为0.77km2，占区域用地总面积的15.68%，根据地质环境条件差异细分为B1～B5共5个亚区，见平面图，各亚区地质环境条件和危险性分析如下。

B1亚区：宏观分区为1～25、56小区，为岩质挖方边坡，高度小于30m，坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定，对工程建设较敏感区。位于场地、公路周边和局部未建设区，地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈，地质环境较复杂。地质灾害发生的可能性指数值Y=0.709，地质灾害发生可能性中等。现场调查该区挖方边坡坡顶未见卸荷裂隙，多为切向坡、垂向坡和反向坡，岩层倾角5～10°，少量顺向坡，顺向坡的区域岩层倾角一般小于10°，边坡未支挡，现状整体稳定，局部、将来基本稳定，坡面可能掉块，无不良地质现象，对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感。综合确定地质灾害危险性中等。

B2亚区：宏观分区为26～28、75小区，为岩质挖方边坡，高度小于30m，边坡已支护，现状稳定，对工程建设较敏感区。多位于场地、公路周边区域，地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，顺向临空，倾角5～10°，边坡稳定，破坏地质环境的人类活动较强烈。地质灾害发生的可能性指数值Y=0.709，地质灾害发生可能性中等。现场调查该区边坡已采取坡面支护，公路边坡局部有坡脚挡墙，现状整体稳定，无地质灾害，对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感。综合确定地质灾害危险性中等。

B3亚区：宏观分区为29～36、57小区，为土质填方边坡，高度小于15m，可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定，对工程建设较敏感区。场内零星分布，地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈，地质环境较复杂。地质灾害发生的可能性指数值Y=0.706，综合确定地质灾害发生可能性中等。现场调查该区形成的填土边坡已采取放坡措施，现状处于整体稳定，局部、将来基本稳定状态，可能发生局部圆弧滑动或坡面冲刷，无地质灾害，对加载、开挖坡脚和高挖高填的人类工程活动较敏感。综合确定地质灾害危险性中等。

B4亚区：宏观分区为37～55、74小区，为坡角大于30°的陡坡区，现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流，对工程较建设敏感区。位于规划区周边未整平的原始斜坡区，地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单，地质环境较复杂。地质灾害发生的可能性指数值Y=0.695，地质灾害发生可能性中等。现场调查该区斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流，无地质灾害，对加载、深挖高填的人类工程较敏感。综合确定地质灾害危险性中等。

B5亚区：宏观分区为76、77小区，为受基本稳定～不稳定的周家咀边坡影响，但边坡有专项防治方案，正在治理中对工程建设敏感区。位于规划区南侧周家咀河道边坡坡顶附近。地形坡角大于30°为主，土层厚度一般1～25m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，倾角小于10°，破坏地质环境的人类活动强烈。根据《石柱县工业园C区周家咀河道挡墙边坡绿化及环保整治工程岩土工程勘察报告（一次性勘察）》（审查合格书见附件）其稳定性为“基本稳定～不稳定”，判定其地质灾害发生可能性大。对坡顶加载的人类工程活动较敏感，严格按照经审查通过的的专项防治方案实施后，地质灾害危险性中等。

表7     评估区地质灾害危险性分区分级一览表

	序号
	危险性分级分区
	分区概况
	主要地质环境问题
	对人类工程活动敏感性
	地质灾害发生可能性
	地质灾害危险性

	
	危险性等级
	分区编号
	面积（km2）
	占规划面积的比例
	占未建区面积的比例
	用地性质
	地质环境条件
	
	
	
	

	1
	危险性小
	A
	1.86
	37.88%
	70.72%
	工业用地、仓储物流、居住用地、公共用地、商业用地、绿地与广场等
	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。
	工程建设形成的基坑边坡稳定性。
	不敏感
	小
	小

	2
	危险性中等
	B1
	0.23
	4.67%
	8.71%
	工业用地、居住用地、公共用地、绿地与广场等
	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，顺向临空，倾角小于16°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。
	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。
	较敏感
	中等
	中等

	3
	
	B2
	0.02
	0.49%
	0.91%
	工业用地、公共用地、绿地与广场等
	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，顺向临空，倾角小于16°，边坡稳定，破坏地质环境的人类活动较强烈。
	岩质挖方边坡已支护，现状稳定。地形陡峭。
	较敏感
	中等
	中等

	4
	
	B3
	0.22
	4.56%
	8.52%
	工业用地、公共用地、商业用地、绿地与广场等
	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。
	土质填方边坡局部可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。
	较敏感
	中等
	中等

	5
	
	B4
	0.28
	5.75%
	10.74%
	工业用地、居住用地、公共用地、绿地与广场等
	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，顺向临空，倾角小于16°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。
	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。
	较敏感
	中等
	中等

	6
	
	B5
	0.01
	0.21%
	0.39%
	工业用地
	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般1～25m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，倾角小于10°，边坡基本稳定～不稳定，可能发生圆弧滑动和整体折线滑动，但边坡有专项防治方案，正在治理中，破坏地质环境的人类活动强烈。
	受基本稳定～不稳定的周家咀边坡影响，但边坡有专项防治方案，正在治理中。
	较敏感
	中等
	中等

	本次只评估未建区域，其中常年洪水淹没区的水域面积0.013km2）


8  地质灾害危险性分区评估及防治措施建议
根据规划区地块功能分区图结合地质灾害危险性分区分级结果，地质灾害危险性中等区（B）的主要防治措施建议为：对未做坡面防护和坡脚支挡的土质边坡进行挡墙支挡、坡面防护、挖除等，在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚；对未进行坡面防护和坡脚支挡的岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等，在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。对已进行坡面防护、坡脚支挡的边坡在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚；对地形坡度大的斜坡上土体进行支护或清除，对将来在其上形成的挖填方边坡应进行支挡。地质灾害危险性小区（A）规划基本不受限制，但设计有基坑边坡时应先支挡、后建设。

各区块提出的地质危险性分区及地质灾害防治措施建议见附表8-1。

表8-1         区域用地（未建区）各规划地块地质灾害危险性分区及防治措施建议表

	序号
	地块编号

	用地性质

	地质灾害危险性等级分区

	地质环境条件

	主要地质环境问题

	防治措施建议


	1

	02-1/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


	2

	02-3/04

	G2

	防护绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	无

	无


	3

	02-7/05

	W1/M2

	物流仓储用地/二类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


	4

	02-8/04

	R2/B1、G1

	二类居住用地/商业设施用地、公园绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护。避免坡顶加载、开挖坡脚，避免深挖高填项目。


	5

	03-8/04

	W1

	物流仓储用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


	6

	04-5/04

	R2/B1

	二类居住用地/商业设施用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


	7

	04-7/04

	R2

	二类居住用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


	8

	05-1/05

	R2/B1

	二类居住用地/商业设施用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


	9

	05-2/05

	G1

	公园绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B3

	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	土质填方边坡局部可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对土质边坡进行挡墙支挡、坡面防护、挖除等。


	10

	05-3/05

	G2

	防护绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	无

	无


	11

	05-4/05

	B41

	加油加气站用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B3

	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	土质填方边坡局部可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对土质边坡进行挡墙支挡、坡面防护、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


	12

	08-6/04

	G1

	公园绿地

	危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。


	13

	08-5/04

	A5

	医疗卫生用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护或清除。对将来形成的挖填方边坡应进行支挡。


	14

	08-3/04

	R2/B1

	二类居住用地/商业设施用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护或清除。对将来形成的挖填方边坡应进行支挡。


	15

	08-1/04

	A3

	教育科研用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


					危险性中等

	B2

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡稳定，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡已支护，现状稳定。地形陡峭。

	在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护或清除。对将来形成的挖填方边坡应进行支挡。


	16

	08-4/04

	A1

	行政办公用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护。避免坡顶加载、开挖坡脚，避免深挖高填项目。


	17

	09-1/04

	G1

	公园绿地

	危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护或清除。对将来形成的挖填方边坡应进行支挡。


	18

	09-2/04

	R2

	二类居住用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B3

	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	土质填方边坡局部可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对边坡进行支护。避免坡顶加载、开挖坡脚，避免深挖高填项目。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护。避免坡顶加载、开挖坡脚，避免深挖高填项目。


	19

	09-4/04

	G1

	公园绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。


					危险性中等

	B3

	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	土质填方边坡局部可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对土质边坡进行挡墙支挡、坡面防护、挖除等。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护或清除。


	20

	09-5/04

	G2

	防护绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	无

	无


	21

	09-6/04

	U21

	环境设施用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B3

	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	土质填方边坡局部可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对土质边坡进行挡墙支挡、坡面防护、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


	22

	09-7/04

	U31

	安全设施用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


	23

	09-8/04

	R2/B1

	二类居住用地/商业设施用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


	24

	09-9/04

	R2/B1

	二类居住用地/商业设施用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护或清除。对将来形成的挖填方边坡应进行支挡。


	25

	09-10/04

	R2/B1

	二类居住用地/商业设施用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护或清除。对将来形成的挖填方边坡应进行支挡。


	26

	09-13/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B3

	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	土质填方边坡局部可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对土质边坡进行挡墙支挡、坡面防护、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护。避免坡顶加载、开挖坡脚，避免深挖高填项目。


					危险性中等

	B5

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般1～25m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，倾角小于10°，边坡基本稳定～不稳定，可能发生圆弧滑动和整体折线滑动，但边坡有专项防治方案，正在治理中，破坏地质环境的人类活动强烈。

	受基本稳定～不稳定的周家咀边坡影响，但边坡有专项防治方案，正在治理中。

	对周家咀河道边坡坡顶加载应进行论证，并进行必要的支挡。


	27

	09-14/04

	G2

	防护绿地

	危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	加强监测。必要时对坡上土体进行支挡。


	28

	10-1/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B5

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般1～25m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，倾角小于10°，边坡基本稳定～不稳定，可能发生圆弧滑动和整体折线滑动，但边坡有专项防治方案，正在治理中，破坏地质环境的人类活动强烈。

	受基本稳定～不稳定的周家咀边坡影响，但边坡有专项防治方案，正在治理中。

	对周家咀河道边坡坡顶加载应进行论证，并进行必要的支挡。


	29

	10-2/04

	G2

	防护绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	无

	无


	30

				危险性中等

	B5

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般1～25m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，倾角小于10°，边坡基本稳定～不稳定，可能发生圆弧滑动和整体折线滑动，但边坡有专项防治方案，正在治理中，破坏地质环境的人类活动强烈。

	受基本稳定～不稳定的周家咀边坡影响，但边坡有专项防治方案，正在治理中。

	加强监测。


	31

	06-1/04

	G2

	防护绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	无

	无


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、减小放坡角等。


					危险性中等

	B3

	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	土质填方边坡局部可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对土质边坡进行挡墙支挡、坡面防护。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	加强监测。必要时对坡上土体进行支挡。


	32

	06-2/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


					危险性中等

	B3

	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	土质填方边坡局部可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对边坡进行支护。避免坡顶加载、开挖坡脚，避免深挖高填项目。


	33

	06-3/04

	G2

	防护绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	无

	无


	34

	06-4-1/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


	35

	06-4-2/04

	G2

	防护绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	无

	无


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、减小放坡角等。


	36

	06-5/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


	37

	06-6/04

	G2

	防护绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	无

	无


	38

	06-10/04

	S3

	交通枢纽用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


	39

	06-11/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


	40

	06-13/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


	41

	07-2/04

	M2

	二类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B2

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡稳定，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡已支护，现状稳定。地形陡峭。

	在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


					危险性中等

	B3

	地形坡角30°左右，土层厚度一般3～10m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，边坡基本稳定，坡面可能发生圆弧滑动或坡面冲刷形成坡面流，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	土质填方边坡局部可能发生圆弧滑动或坡面冲刷，边坡整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对土质边坡进行挡墙支挡、坡面防护、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	对斜坡上土体进行支护或清除。对将来形成的挖填方边坡应进行支挡。


	42

	07-4/04

	G2

	防护绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	无

	无


	43

	07-7/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


	44

	07-8/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等。在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


	45

	07-9/05

	G2

	防护绿地

	危险性中等

	B2

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡稳定，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡已支护，现状稳定。地形陡峭。

	无


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	加强监测。必要时对坡上土体进行支挡。


	46

	07-10-1/04

	M1

	一类工业用地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	工程建设形成的基坑边坡稳定性。

	建设过程中形成的基坑边坡应做好防护措施。


	47

				危险性中等

	B2

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡稳定，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡已支护，现状稳定。地形陡峭。

	在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚。


	48

	07-11/04

	G2

	防护绿地

	危险性小

	A

	地形坡角0～15°，土层厚度一般小于3m，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1m，岩层中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为不临空，不良地质现象不发育，破坏地质环境的人类活动简单。

	无

	无


					危险性中等

	B1

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡基本稳定，坡面可能发生掉块，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡坡面可能掉块，整体稳定，局部、将来基本稳定。

	对岩质边坡进行坡面防护、减小放坡角等。


					危险性中等

	B2

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，边坡稳定，破坏地质环境的人类活动较强烈。

	岩质挖方边坡已支护，现状稳定。地形陡峭。

	无


					危险性中等

	B4

	地形坡角大于30°为主，土层厚度一般小于3m，岩层中厚～厚层状，岩层或土层组合为二元组合，裂隙间距0.5～1.0m，地震基本烈度Ⅵ度，地下水和地表水整体对岩土体的影响小，贯通性结构面与斜（边）坡关系为逆向、切向为主，局部顺向临空，倾角小于10°，不良地质现象不发育，斜边坡稳定，破坏地质环境的人类活动简单。

	斜坡现状整体稳定，局部基本稳定，坡面土体可能发生滑移或坡面流。

	加强监测。必要时对坡上土体进行支挡。



	


9  结论与建议

9.1结论

（1）石柱工业园区调规后规划用地总面积4.91km2。其中建成区面积2.28km2，未建区面积2.63km2（按相关规定，本次只评估未建区域，其中常年洪水淹没区的水域面积0.013km2）。

（2）评估区总体地质环境条件为较复杂。

（3）地质灾害危险性评估级别为一级。

（4）地质灾害危险性小区（A）面积为1.86km2，占区域用地总面积的37.88%；地质灾害危险性中等区(B)面积为0.77km2，占区域用地总面积的15.68%，细分为B1～B5共5个亚区。
（5）地质灾害危险性中等区（B）的主要防治措施建议为：地质灾害危险性中等区（B）的主要防治措施建议为：对未做坡面防护和坡脚支挡的土质边坡进行挡墙支挡、坡面防护、挖除等，在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚；对未进行坡面防护和坡脚支挡的岩质边坡进行坡面防护、坡脚支挡、减小放坡角、挖除等，在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚；对已进行坡面防护、坡脚支挡的边坡在坡顶加载应前应先进行论证，避免开挖边坡坡脚；对地形坡度大的斜坡上土体进行支护或清除，对将来在其上形成的挖填方边坡应进行支挡。地质灾害危险性小区（A）规划基本不受限制，但设计有基坑边坡时应先支挡、后建设。
9.2建议

（1）根据调查与评估结果，总体防治措施建议:综合考虑区内的地坪标高，避免高切坡、深填方，宜依山就势进行工程建设。

（2）规划为防护绿地的地块建议只进行斜边坡防护、河道整治和斜坡绿化等保护性建设，不建议进行其它建设。

（3）建议对河道修建河堤防护和岸坡坡面防护。

（4）区内局部填土较厚，建设时应充分考虑填土的各种不利影响。
（5）新规划的建设项目应加强对原有建（构）筑物的保护工作。

（6）当区域用地性质改变时，相应地块需单独作建设用地地质灾害危险性评估工作。

（7）已建区和在建区进行建设项目的报建时应进行单独的地质灾害评估工作。
[image: image30.jpg]B Autodesk Z{ & = i il 4E

B Autodesk & hi /™= in Il 1E

'l’
—
o o — —

w
= <] N =
g @ & - N

—
1
=
Lo o
oo
/ Lo %
[Ee) ¢
\ = o
— Lo
o
]
=
S
=

(ol
—
—

3 ) ide gl K H )z ysapoiny H

3} 1 gl K H )z Ysapoiny H




规划区





规划区








_1280664567.dwg

_1680084689.dwg

_1280157219.dwg

