## 附件1养老机构安全生产集中整治专项行动检查表
附件1：
石柱县养老机构安全生产集中整治专项行动检查表
检查单位： 检查时间： 年 月 日
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方式 | 问题及隐患
1 | 消防安全 | 使用易燃可燃装饰装修材料搭建人员住宿和主要活动场所 | 实地检查
2 |  | 采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或活动的建筑 | 实地检查
3 |  | 设置防火间距、防火防烟分区、消防安全标志，配置消防设施、器材 | 实地检查
4 |  | 按技术要求安装、使用、敷设、维护保养、检查电器产品及其线路 | 实地检查
5 |  | 保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，应急照明、安全疏散指示标志完好，保证常闭式防火门处于关闭状态 | 实地检查
6 |  | 私自拆、移、改动燃气装置，私自使用燃气热水器、取暖器和其他大功率电器 | 实地检查
7 |  | 燃气设施清洁干净，周围无可燃物品和其他杂物堆放，油烟管道定期进行清洗 | 实地检查
8 |  | 使用燃气的厨房安装可燃气体报警装置 | 实地检查
9 |  | 购置、使用和更换特种设备符合市场监督管理部门的相关规定 | 实地检查
10 |  | 制定消防安全、特种设备设施安全、突发事件等相关管理制度、预警机制及应急预案 | 查阅资料
11 |  | 每半年至少演练一次 | 查阅演练相关资料
12 |  | 每月至少组织各部门负责人开展一次防火检查 | 查阅检查记录及图片资料
13 |  | 每天安排专人进行防火巡查 | 查阅每日防火巡查记录
14 |  | 每天不少地两次夜间防火巡查 | 查阅夜间防火巡查记录
15 |  | 对服务对象和全体职工每半年至少开展一次消防培训 | 查阅培训资料、图片及签到表册
16 |  | 护理人员和其他员工新上岗、转岗前经过岗前消防培训 | 查阅培训资料、图片及签到表册
17 |  | 有针对性地开展防火常识和逃生自救教育 | 查阅资料
18 |  | 及时组织整改防火检查巡查发现的消防安全问题 | 查阅消防安全整改台账
19 | 夜间值守 | 对养老机构公共区域进行实时监控 | 查看监控系统是否正常运行
20 |  | 严格执行24小时值班制度，认真详细做好值班记录，健全工作台账，做好交接班管理 | 查看值班交接表
21 |  | 夜间每2小时查房一次，并做好记录 | 查看日夜巡查表
22 |  | 安全管理人员坚持不定时巡查，全面覆盖、查漏补缺 | 查看周排查表、月检查表、食品安全巡查表等
23 | 入院评估 | 对入院老人进行如实的评估 | 查看评估手册
24 |  | 对入院老人开展信息登记 | 查看老人信息统计表
25 |  | 按“一人一档”要求建立老年人健康档案 | 查看档案资料
| 食品安全 | 建立并严格执行各项食品安全管理制度；制定食品安全突发事件应急预案，相关工作人员对应急预案熟悉了解，知晓分工职责 | 查看制定及应急预案
|  | 餐饮服务人员按时体检持有效健康证明上岗，身着洁净的工作服，佩戴口罩和工作帽 | 实地检查
|  | 严格执行食品和食用农产品进货查验要求 | 实地检查
|  | 严格加工制作过程管理，按照《餐饮服务食品安全操作规范》要求对食品进行加工制作，防止交叉污染，确保食品烧熟煮透 | 实地检查
|  | 对食品进行留样，每餐留样时间、分量应符合规范要求，并做好登记台账 | 查看食品安全巡查表
|  | 检查老年人房间有无过期食品 | 实地检查
| 危险物品管理 | 集中保管剪刀、水果刀、菜刀等刀具 | 实地检查
|  | 集中保管洁厕灵、汽油、硫酸等危化品 | 实地检查
|  | 建立危化品储存保管、使用教育培训制度 | 查看制度
| 预防传染病传播 | 制定并实施防控方案和应急预案，划片分区，责任到人 | 查看资料
|  | 建立院内感染控制与隔离制度、流程并组织实施 | 查看资料
|  | 建立24小时应急值守、请示报告制度 | 查看资料
|  | 建立阻断传染病传入养老机构的措施 | 查看资料
|  | 建立消毒监测、探视探访、就医、请假外出制度 | 查看资料及相关表册
|  | 制定收住老年人或新招聘工作人员健康体检规定，明确禁入情形 | 查看资料
|  | 开展传染病及相关防控基础知识宣传教育 | 查看资料
|  | 建立传染病发生时，加强心理精神支持、亲情化服务的措施 | 查看资料
| 老人房间管理 | 按规定设置老年人房间，单人间不低于10平方米，自理、部分失能老年人的房间不超过4张床位，失能老年人的房间不超过6张床位，老年人房间床位平均使用面积不低于6平方米 | 实地检查
|  | 老人房间配备床、床头柜、衣柜、电视等生活设施设备和物品 | 实地检查
|  | 每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味 | 实地检查
|  | 定期更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品，保持床铺整洁 | 实地检查
|  | 及时维修或更换居室设施、设备及物品 | 实地检查
|  | 协助或为老年人做好洗浴（擦浴）等个人清洁卫生，保持身体清洁无异味 | 实地检查
|  | 人员住宿房间严禁吸烟和使用明火 | 实地检查
| 精神慰藉疏导 | 对出现情绪危机或心理危机的老年人、工作人员及时提供服务，采取暂时居家休养、24小时看护、调整岗位等应对措施 | 查看台账
建立重点人员台账，及时掌握重点人员底数

## 附件2值班交接表
附件2：
石柱县养老机构每日值班交接表
交接班 时间 | 交班人 （签字） | 交接事项 | 接班人 （签字）

## 附件3日夜巡查表
附件3：
石柱县养老机构日间、夜间防火巡查记录
巡查时间 |  | 巡查情况 | 对不能当场整改的隐患 |  | 巡查人 签 名
|  |  | 采取的整改方案、期限、负责的部门、人员、消防措施 | 整改情况
年 月 日 | __：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
年 月 日 | __：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
年 月 日 | __：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
年 月 日 | __：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
__：__至__：__
巡查内容 | 1、用火、用电有无违章情况； 2、安全出口、疏散通道是否通畅，有无锁闭； 3、安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 4、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 5、常闭式防火门是否出于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 6、消防安全重点部位的人员在岗情况； 7、其他消防安全情况。

## 附件5月检查表
附件5：
石柱县养老机构安全巡查月记录表
时间： 年 月 日
序号 | 分类 | 巡查内容 | 情况 | 处置结果
1 | 食品 | 厨房用具、灶台、餐具等清洁卫生是否达标
食品加工是否符合食用卫生安全
是否发现过期、变质食品
2 | 住所 | 房屋是否存在安全隐患
是否有私拉乱拉接电线
是否有使用电炒锅、电饭锅等大功率电器
是否有人卧床吸烟、乱扔烟头等
3 | 消防 | 用火用电用气有无异常情况
安全疏散指示标志、应急照明是否完好有效
安全出口是否畅通、开放
疏散通道、消防楼梯是否畅通、无杂物堆积
消防设施设备：火灾报警探测器、自动喷淋系统；消防电话组件；消防水池、水箱、水泵；消防栓、灭火器；供电房等是否完好有效
电器具是否在安全适用有效期内
消防重点部位的人员在岗情况
4 | 管理 | 是否坚持工作人员、院民请销假制度
来客来访是否有登记
院民与院民、院民与工作人员、工作人员与工作人员，敬老院与周边单位、个人是否有矛盾
本月是否开展安全教育、培训、演练等
5 | 其它
对不能当场整改的火灾隐患采取的解决方案、措施等情况
巡检人员签字
机构负责人签字