石柱水利许可〔2024〕113号

石柱土家族自治县水利局

关于石柱县小水电生态流量在线监视监测设备升级改造项目初步设计报告

准予行政许可的决定

石柱土家族自治县水利工程服务站：

你站报来《石柱县小水电站生态流量在线监视监测设备升级改造项目初步设计报告》（以下简称《报告》）的报批稿及相关材料齐全，基本同意该工程初步设计报告。结合专家审查意见，现行政许可决定如下：

# 一、工程基本情况

项目位于石柱县马武河、官渡河、悦崃河等17条河流的56座小水电站。工程主要任务是通过升级改造小水电站的生态流量在线监视监测设备，提高设备的性能和可靠性，加强生态流量的监测能力，优化小水电站流域的生态调度，提升监视监测及安全管理水平，促进数字化转型，提升数字管理水平，降低运维成本，增强合规性，提升服务质量，从而实现经济和生态环境的可持续发展。

二、基本同意设计内容

1、本项目主要对石柱县辖区56个小水电站进行升级改造。安装生态基流视频监控设备56套，生态基流流量监测设备56套。

2、对不满足生态基流下放要求的管道、明渠、闸门及其他泄水形式进行改造。

3、对本次改造的生态基流数据汇总上传，并建设数据平台，形成“生态流量智慧监测软件系统”。

三、工期

# 基本同意工程总工期6个月。

四、工程投资

投资概算以县发展改革委批复为准。

五、施工组织设计

基本同意施工组织设计内容。

六、其他

（一）在施工图设计阶段时按工程初步设计报告的技术审查意见，优化施工方案核实工程量，确定合理预算单价。

（二）请严格执行工程“四制”管理的有关规定，建立健全工程质量、安全管理体系，认真做好征地补偿、移民安置和环境保护等工作，抓紧开工建设，确保工程建设质量、安全，按期完成工程建设任务。

（三）请严格执行基本建设程序，工程动工前，按规定完成相关专项报件审批，并向我局完善安全备案手续和质量报监程序。

（四）请严格按照《关于贯彻落实<石柱县建设领域农民工工资保证金管理实施办法>和<石柱县农民工工资支付管理实施办法>的通知》，做好农民工工资支付相关工作，保障工程顺利推进。

附件：石柱县小水电站生态流量在线监视监测设备升级改造项目初步设计报告专家评审意见

石柱土家族自治县水利局

2024年11月19日

抄送：刘学彬局长，向朝文主任，规计建设科，质量和安全监督站

石柱土家族自治县水利局办公室　　　   　 2024年11月19日印发

附件