石柱水利许可〔2025〕54号

石柱土家族自治县水利局

关于重庆市石柱县跳脚石水库工程重大变更

设计报告准予行政许可的决定

石柱土家族自治县水利工程服务站：

你站报来《重庆市石柱县跳脚石水库工程重大变更设计报告》（以下简称《报告》）的报批稿及相关材料齐全，基本同意该工程初步设计报告。结合专家审查意见，现行政许可决定如下：

# 一、工程基本情况

跳脚石水库工程位于石柱县西沱镇朱家槽村，水库位于长江右岸一级支流跳脚石河上，坝址位于西沱镇朱家槽村跳脚石处。

该水库工程是一座以场镇供水、工业用水、农村人畜饮水、农业灌溉为主，兼顾发电等综合效益的小（1）型水利工程，总库容324.01万m³，多年平均供水量2015，灌溉面积10700亩，工程等级为IV等，主要工程由水库枢纽工程、引水工程、灌溉工程和供水工程组成。

二、基本同意设计变更内容

主要设计变更内容：

1.取水建筑物由坝前圆筒取水变更为坝后式分层取水，并在大坝下游布置取水及放空闸阀室，设置检修阀和工程阀。

2.泄洪阀门由弧形闸门变更为平板闸门，取消原初设坝顶启闭机房，新增坝顶闸门启闭机架及控制室。

3.消能方式由连续鼻坎变更为窄缝挑坎。

三、基本同意工程变更投资

投资概算变更以县发展改革委概算批复为准。

四、基本同意工程工期

该重大变更设计，对工期进度无影响。

五、其他

（一）在施工图设计阶段按工程重大设计变更报告的技术审查意见，优化施工方案核实工程量，确定合理预算单价。

（二）请严格执行工程“四制”管理的有关规定，建立健全工程质量、安全管理体系，确保工程建设质量、安全，按期完成工程建设任务。

（三）请严格执行基本建设程序，工程动工前，按规定完成相关专项报件审批，并向我局完善安全备案手续和质量报监程序。

（四）请严格按照《关于贯彻落实〈石柱县建设领域农民工工资保证金管理实施办法〉和〈石柱县农民工工资支付管理实施办法〉的通知》，做好农民工工资支付相关工作，保障工程顺利推进。

附件：重庆市石柱县跳脚石水库重大变更设计报告专家评审意见

石柱土家族自治县水利局

2025年10月15日

抄送：王平副局长，向朝文主任，规计建设科，质量和安全监督站

石柱土家族自治县水利局办公室　　　   　 2025年10月15日印发

附件