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石水利发〔2026〕168号
石柱土家族自治县水利局

关于加强取水口监测计量工作的通知

王场镇人民政府，王家乡人民政府，石柱水利水电实业开发有限公司，石柱国有资产经营管理集团有限公司，石柱土家族自治县源通水务有限公司，石柱农业发展有限公司，石柱土家族自治县桃花供水有限公司：
为贯彻落实水资源刚性约束制度，提高水资源管理精细化水平，实现取水口计量设施全覆盖。按照《重庆市水利局关于加强取水口监测计量工作的通知》（渝水资〔2026〕2 号）要求，现就有关事项通知如下:

一、工作目标

全县纳入取水许可管理的河道外取水口和具备安装计量设施条件的河道内取水口，均应安装取水计量设施（规模以上取水工程在线计量），并确保取水口与计量设施的正确关联匹配，实现河道外取水口计量全覆盖，河道内取水口计量应装尽装。

二、工作任务

按照“1 个取水口编码（取水许可证载明的取水工程编码）至少关联1个取水计量设施、1个取水计量设施只关联1个取水口编码”原则，即一个取水口必须安装一套计量设施。对已安装质量有问题的，本次同步完成整改。

三、质量要求

取水户应当按照“重庆市取水计量规范化管理技术要求”和国家计量标准安装合格的取水计量设施，并做好取水计量设施的运行维护、检定或校准、计量质量保证与控制，对其取水计量数据的真实性、准确性、完整性、合法性负责。
四、进度安排

2026 年8月30日前完成取水计量设施安装和现场检定校准，2026 年9月30日前接入智管水资源系统并正确关联相应取水工程编码。

五、工作要求

市水利局将对区县提交的整改成果进行全面复核，并纳入对区县政府考核。请各取水单位高度重视，落实专人负责，积极筹措资金，确保整改按时完成。取水工程计量设施整改名单另发。
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