## Sheet1
序号 | 检查对象 | 检查地点 | 所属区县 | 检查机构 | 检查人 | 检查时间 | 任务类型 | 现场检查结论 | 是否发现问题 | 检查结果 | 笔录创建人 | 行政相对人编码 | 检查类别
1 | 石柱土家族自治县悦崃镇中心卫生院 | 石柱土家族自治县悦崃镇 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲，登增伦珠 | 2025-06-26 12:03 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、石柱土家族自治县悦崃镇中心卫生院，地址位于重庆市石柱县悦崃镇古城路19号；2、该卫生院编制床位50张，开放床位40张，有射线装置DR一台、CT一台；3、污染源处理措施：医疗废物暂存间、医疗废水处理设施等。 二、现场检查情况： 1、现场检查时，该卫生院正在运行； 2、该卫生院污水处理设施处于正常运行状态，有加药、运行记录。3、今日现场检查时，该卫生院医疗废物暂存间有标识标牌，建有管理台账，已执行危险废物转移联单制度，目前转移至石柱县慧民生活服务有限公司处置，今日医疗废物已转移。4.该卫生院于2025年4月委托重庆朕尔医学研究院有限公司开展了数字X射线摄影（DR）设备质量控制检测及DR影像诊断工作场所放射防护检测，并于2025年5月开展了从业人员紫外照射个人剂量监测。5、该卫生院办理了辐射安全许可证，有效期至2029年11月14日。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 1250024073984069XQ | 现场检查
2 | 石柱土家族自治县海创环保科技有限责任公司 | 石柱土家族自治县万朝乡万康村茶园组 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲，登增伦珠 | 2025-06-24 09:49 | 双随机任务 | 一、企业基本情况：1、石柱县海创环保科技有限责任公司，地址位于石柱土家族自治县万朝镇万康村茶园组；2、该公司石柱县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书于2019年1月通过石柱县生态环境部门批复，2022年8月申领了排污许可证，编号为：91500240MA5YR7HF4D001V，有效期为：五年；3、该项目占地面积约53.5亩，设计垃圾焚烧发电处置规模300t/天，以生活垃圾为原辅材料，主要用于生活垃圾焚烧发电，年发电量3360万千瓦时，年上网电量2587万千瓦时，生产工艺主要由垃圾接收储存、垃圾搅拌供料、垃圾焚烧、余热回收、汽轮发电、烟气净化、垃圾渗滤液处理、灰渣处理等单元组成；4、污染源处理措施：水泥仓设置仓顶除尘器处置内部粉尘，sncr脱氮工艺，生产用水全部进入飞灰整合物，飞灰螯合物采用吨袋盛装，暂存于飞灰螯合物养护间。二、现场检查情况：1、该公司正在生产，飞灰螯合物养护间暂存有螯合物约700吨；2、该公司烟气在线监测系统正常运行；3、该公司建有危险废物暂存间，建有危险废物管理台账，与石柱土家族自治县慧民生活服务公司签订有危险废物处置协议；4、该公司生活污水、垃圾渗滤液等污水全部进入厂污水处理站处理后循环利用，无外排水；5、现场查看了该公司检测报告，报告日期为：2025年5月30日，其中废水、有组织废气、无组织废气、噪声等因子检测结果均符合标准。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 登增伦珠 | 91500240MA5YR7HF4D | 现场检查
3 | 中国石油天然气股份有限公司重庆石柱销售分公司鱼池加油站 | 重庆市石柱土家族自治县鱼池镇鱼池村柳仙组 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石，陈冲 | 2025-06-23 14:57 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、中国石油天然气股份有限公司重庆石柱销售分公司鱼池加油站，地址位于重庆市石柱县鱼池镇鱼池村柳仙组； 2、该企业于2023年7月取得了固定污染源排污登记回执，登记编号为：91500240MA5U4HEU6W001W，有效期为：2023年7月1日至2028年6月30日； 3、污染源处理措施：危险废物暂存间、环保沟、油气回收装置等。 二、现场检查情况： 1、现场检查时，该企业正在运行； 2、该企业建设有危险废物暂存间，建立有危险废物管理台账，与重庆明珠鹏城再生资源利用有限公司签订了危险废物处置服务合同，最近一次转移危险废物时间为2024年7月18日； 3、该企业开展了加油站油气回收系统校准，校准日期为2025年5月25日。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 91500240MA5U4HEU6W | 现场检查
4 | 重庆医科大学附属康复医院 | 重庆市石柱土家族自治县黄水镇莼乡路287号 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲，登增伦珠 | 2025-06-20 15:09 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 重庆医科大学附属康复医院，地址位于重庆市石柱土家族自治县黄水镇莼乡路287号； 2、 该医院于2017年取得了重庆市建设项目竣工环境保护验收批复〔渝（石－整治）环验〔2017〕18号〕，2020年6月申领了排污许可证，编号为：1250000007882355XF002X，有效期为2020年6月28日至2025年6月27日； 3、 该医院业务范围为教学研究、医疗康复等； 4、 污染源处理措施：医疗废物暂存间、医疗污水处理设施。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该医院未运行，属于季节性运行，仅在每年的7、8月避暑期间运行。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 1250000007882355XF | 现场检查
5 | 黄水镇第二污水处理厂 | 石柱土家族自治县黄水镇 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲，登增伦珠 | 2025-06-20 10:08 | 双随机任务 | 1.该污水处理厂全名为重庆石柱三峡水环境综合治理有限责任公司黄水第二污水处理厂，统一社会信用代码：91500240MAABPEYM6L，主要从事黄水镇生活污水处理，该污水处理厂扩建项目正在施工，该污水处理厂正常运行。2、该污水处理厂建设有设计日处理量3000立方生活污水处理设施、实际处理量为：1200立方。处理工艺为：AAO工艺，采用格栅池+调节池+A20生化池工艺+次氯酸钠消毒工艺，由三套日处理能力1000立方A20生化系统并联组成。3、该污水处理厂建有运行管理台账、加药记录、污泥装运等台账。4、该污水处理厂办有排污许可证， 证件号：91500240MAABPEYM6L002U, 有效期至2027年7月。5、该污水处理厂修订有突发环境应急预案和突发环境事件风险评估报告，修订日期为：2022年8月。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 登增伦珠 | 91500240MAABPEYM6L | 现场检查
6 | 石柱土家族自治县嘉鑫建材有限公司 | 石柱土家族自治县万朝镇万康村兴阳组 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石，陈冲 | 2025-06-20 09:20 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 石柱土家族自治县嘉鑫建材有限公司，地址位于重庆市石柱县万朝镇万康村兴阳组； 2、 该企业江阳坝碎石厂石灰岩矿山开采项目环评影响报告书于2016年6月通过石柱土家族自治县环境部门批复，2023年2月申领了排污许可证，编号为：91500240580192482J001U，有效期为：自2023年5月19日至2028年5月18日； 3、 该项目，主要生产碎石，生产工艺为表土剥离—穿孔爆破—剥离与铲装—运输—破碎加工—外运。 二、 现场检查情况： 现场检查时，该企业未生产，现场负责人称自2023年8月开始停产，并向相关单位提交了停产申请，目前正开展重建前期工作。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 91500240580192482J | 现场检查
7 | 石柱土家族自治县桥头镇卫生院 | 重庆市石柱土家族自治县桥头镇梧桐街169号 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石，登增伦珠 | 2025-06-19 10:09 | 双随机任务 | 经现场调查：1.该卫生院正常运营； 2.该卫生院开放床位30张，编制床位30张； 3.污水处理设施运行正常，建有管理台账，2025年已委托第三方有资质机构开展了医疗废水自行检测，检测结果显示达标。 4.已执行医疗废物转移联单制度，转移至石柱土家族自治县利民再生资源有限公司进行处置； 5.配有射线装置dr一台，正常使用。辐射安全许可证已办理，有效期至2028年4月16日。已委托第三方资质单位开展了2025年个人剂量检测报告及场所检测，检测报告结果均符合规范。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 125002404529507955 | 现场检查
8 | 中国石油重庆销售黔江分公司西沱油库 | 重庆市石柱土家族自治县西沱镇万家路138号 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲，登增伦珠 | 2025-06-12 12:01 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、中国石油重庆销售黔江分公司西沱油库，地址位于重庆市石柱土家族自治县西沱镇万家路138号； 2、该企业2023年6月申领了排污许可证，编号为：91500240MAABWE4R4M001U，有效期限至2028年7月22日； 3、该企业主要从事汽油、柴油的储存，油库有汽油储罐4个，柴油罐2个，年吞吐量共约15万吨。 二、 现场检查情况： 1、现场检查时，该企业正在生产； 2、该企业的主要环境风险单元为储油区、公路发油区、趸船码头及危废暂存区，今日现场检查未发现异常； 3、该企业于2022年9月编制了突发环境事件风险评估报告和应急预案，已备案。4.该企业建有危险废物暂存间，与重庆明珠鹏城再生资源利用有限公司签订危险废物处置合同，最近一次转移时间为2025年4月。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 登增伦珠 | 91500240MAABWE4R4M | 现场检查
9 | 石柱土家族自治县沿溪镇卫生院 | 重庆市石柱土家族自治县沿溪镇中心街25号 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石，陈冲 | 2025-06-12 11:16 | 双随机任务 | 一、企业基本情况：1.石柱土家族自治县沿溪镇卫生院，地址位于石柱县沿溪镇中兴街25号。2.该卫生院编制床位25张，开放床位70张，有射线装置DR一台。3.污染源处理措施：医疗废物暂存间、医疗污水处理站。 二、现场检查情况：1.今日现场检查时，该卫生院正常运营。2.该卫生院污水处理设施处于正常运行状态，有加药、运行记录起运行记录。3.今日现场检查时，该卫生院有医疗废物暂存间标识标牌，建有管理台账，已执行危险废物转移联单制度，目前转移至石柱县慧民生活服务有限公司处置，今日医疗废物已转移。4.该卫生院于2025年4月委托具备资质的第三方公司开展了数字X射线摄影（DR）设备质量控制检测及DR影像诊断工作场所放射防护检测，并于2025年5月开展了从业人员外照射个人剂量监测。5.该卫生院办理了辐射安全许可证，有效期至2030年4月7日。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 125002404529512295 | 现场检查
10 | 重庆市石柱排水有限责任公司沿溪污水处理厂 | 重庆市石柱土家族自治县沿溪镇滨江社区集中组 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石，登增伦珠 | 2025-06-12 10:20 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 重庆市石柱排水有限责任公司沿溪污水处理厂，重庆市石柱土家族自治县沿溪镇滨江社区集中组； 2、 该企业重庆市石柱县沿溪镇污水处理工程项目环评影响报告取得批复，于2023年竣工环境保护自主验收，于2022年8月申领了排污许可证，编号为：91500240753083381R003U，有效期为：2022年8月17日至2027年8月16日； 3、 该项目设计日处理量为800立方米/天，污水处理工艺为反应沉淀一体化矩形环流生物反应器（RPIR），污水-泵站（格栅）－调节池（简易细格）-生化一体池-接触消毒池-外排。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该企业正常生产，污水处理设施正常运行； 2、 该企业建有危险废物暂存间，签订有危险废物安全处置项目合同；3、该企业2025年度三季度已开展委托监测，监测报告显示数据未超标；4、产生的污泥运至海创等单位进行处理。5、建有运行台账和加药记录。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 9150024075926858XT | 现场检查
11 | 石柱土家族自治县联创建材有限公司 | 石柱土家族自治县沿溪镇滨江社区滨江村页岩组 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲，登增伦珠 | 2025-06-12 09:30 | 双随机任务 | 一、企业基本情况：1、项目以页岩为原辅材料，主要生产页岩砖； 2、污染源处理措施：脱硫塔。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该企业正常生产； 2、脱硫塔正常运行，有运行记录和加药记录，台账不规范。3、生产废水循环利用；4、堆煤场及原料堆场已采取三防措施。 | 是 | 发现问题做出行政指导 | 登增伦珠 | 9150024058282632XF | 现场检查
12 | 石柱土家族自治县亿鑫碎石加工有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县南宾镇南宾路3幢1单元3层2号 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石，马滔 | 2025-05-30 13:25 | 双随机任务 | 经查，该公司碎石生产项目已停产关闭，原场地已复垦。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 91500240MA5YU4NE2C | 现场检查
13 | 重庆强钢精密铸造有限公司 | 石柱土家族自治县下路街道工业园区B区二期二组团10号楼 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石，马滔 | 2025-05-30 09:45 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、重庆强钢精密铸造有限公司 ，地址位于石柱县下路街道工业园区B区二期二组团3号楼； 2、 该企业精密铸造件生产项目环评影响报告表已经石柱县生态环境局审批，取得了环评批准书（渝（石）环准〔2023〕12号），2025年1月通过自主环保验收，2023年9月申领了排污许可证，编号为：91500240MAC1MTGY9H001W，有效期为：2028年9月； 3、 该项目以不锈钢为原辅材料，主要生产阀门铸件，年产1200吨，生产工艺为：注蜡－修蜡－组数－制壳-脱蜡-焙烧模壳-熔炼-浇铸-震壳-切割-磨浇口-抛丸-电磨-酸洗-成品； 4、 污染源处理措施：建有酸洗废水处理池，布袋除尘器碱液喷淋塔➕除雾箱➕活性炭吸附，固废及危废暂存间。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该企业今日正常生产； 2、 生产车间废气污染源处理设施及酸洗废水处理设施正常运行，废水经处理后回用不排放； 3、该公司产生废润滑油、废活性炭等危险废物 ，与重庆蓝冷洋环保科技有限公司、石柱利民有限公司签订了危废处置协议，已执行转移联单制度。4、该公司已经完成突发环境事件风险评估及应急预案备案。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 91500240MAC1MTGY9H | 现场检查
14 | 重庆丰盛鞋业有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县下路街道玉平路15号4幢（工业园区B区） | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲，登增伦珠 | 2025-05-30 09:18 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况 ：1、重庆丰盛有限公司，地址位于重庆市石柱县下路街道工业园区B区； 2、该企业鞋业产品生产及出品项目环境影响报告表于2014年7月通过石柱县环境保护部门批复，2017年6月取得重庆市建设项目竣工环境保护验收批复，2023年5月申领了排污许可证，编号为：91500240MA61BCEG17001Q，有效期为：自2023年7月15日至2028年7月14日； 3、该项目以布料、胶水、水性油墨等为原辅材料，主要生产运动鞋，年产120万双，生产工艺为备料—针车—成型； 4、污染源处理措施：集气罩、活性炭吸附处理、危险废物暂存间。 二、现场检查情况： 1、现场检查时，该企业正在生产； 2、该企业生产车间集气罩、活性炭吸附处理等设施正在运行； 3、该企业建立有危险废物暂存间，与重庆市石柱土家族自治县利民再生资源有限公司签订了危险废物收集贮存处置委托协议，上一次转移危险废物时间为2025年4月18日，建立有危险废物产生环节记录表、贮存环节记录表等台账。4、该企业于2023年3月修订了突发环境事件风险评估报告及突发环境事件应急预案。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 91500240MA61BCEG17 | 现场检查
15 | 重庆石柱西南水泥有限公司石灰石矿山 | 重庆市石柱土家族自治县大歇镇双会村团堡组 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲，登增伦珠 | 2025-05-29 11:20 | 双随机任务 | 该单位年产200万吨新型干法水泥生产线石灰石矿山开采项目于2011年3月10日获得重庆市建设项目环境影响评价文件批准书，渝（石）环准〔2011〕16号，年产193万吨，开采工艺为剥离：浅孔或中深孔凿岩-爆破-挖掘机采装-汽车运输-废石场，采矿：潜孔钻凿岩-中深孔多段微差爆破-挖掘机采装-汽车运输-破碎机破碎－皮带输送，该企业大歇镇龙玉村砂岩开采项目于2019年4月26日获得重庆市建设项目环境影响评价文件批准书渝（石）环准〔2019〕12号，开采方式为露天开采，设计生产能力为20万t/a，现场检查时，该矿区矿山堆场及道路采取洒水车及雾炮机等降尘措施，破碎车间采袋式除尘设施。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 登增伦珠 | 91500240676136653T | 现场检查
16 | 重庆骏玮和源商贸有限公司 | 石柱土家族自治县万安街道甑子坪路3号 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 王海宗，登增伦珠 | 2025-04-29 10:48 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 重庆骏玮和源商贸有限公司，地址位于重庆市石柱土家族自治县万安街道甑子坪3号； 2、 该公司石柱甑子坪下道加油站项目于2016年7月通过石柱土家族自治县生态环境部门批复《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（石）环准〔2016〕34号），2023年6月申领了排污许可证，编号为：91500240MA5U4PCA1U001Q，有效期限：自2023年7月16日至2028年7月15日止。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该加油站正在营业；2、该加油站占地面积2400平方米，有4个油品罐，存储罐有汽油罐2个，柴油罐2个，属于三级加油站：3、该加油站建有危险废物暂存间，建有危险废物管理台账，与重庆国玖环保科技有限公司签订了《危险废物收集、贮存、处置服务合同》，最近一次是于2024年3月转移；4.该加油站于2025年1月委托具备资质的单位进行对废水和无组织废气进行了检测；5、该加油站2024年已委托第三方具备资质的单位开展油气回收监测，校准证书编为：2024072610754；6、该加油站2025年1月编制有突发环境事件风险评估报告与突发环境事件应急预案。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 登增伦珠 | 91500240MA5U4PCA1U | 现场检查
17 | 重庆果本生物科技有限公司石柱木瓜三产融合建设项目（一期）环境影响报告表 | 重庆工商大学环境保护研究所有限公司 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲，登增伦珠 | 2025-04-29 09:25 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 重庆果本生物科技有限公司，地址位于重庆市石柱土家族自治县下路街道（工业园区C区）金溪路16号； 2、该企业石柱木瓜三产融合建设项目（一期）环评影响报告表于2022年6月通过石柱县生态环境部门批复，2024年1月通过自主环保验收，2023年9月5日申领了排污许可证，编号为：91500240MA612LL27H001Y，有效期限为2023年9月5日至2028年9月4日； 3、该项目以木瓜为原辅材料，主要生产果醋、果酒、酵素，年产果醋2000吨、果酒800吨、酵素800吨，生产工艺为木瓜—清洗—切分—榨汁—酒精发酵—醋酸发酵—固液分离—陈酿—调配—高温灭菌—灌装入瓶—包装入库； 4、污染源处理措施：污水处理站、危险废物暂存间。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该企业未生产，处于季节性停产； 2、该企业危险废物暂存间未张贴标识标牌。 | 是 | 发现问题做出行政指导 | 陈冲 | 91500240MA612LL27H | 现场检查
18 | 石柱土家族自治县下路街道社区卫生服务中心 | 重庆市石柱土家族自治县下路镇红岩居委三元路3号 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石，王海宗 | 2025-04-18 10:47 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 石柱土家族自治县下路街道卫生服务中心，地址位于重庆市石柱县下路街道三元路一号； 2.该卫生院总面积158平方千米，下设11个村卫生室。中心业务用房4800平方米，编制床位70张，开放床位90张，有Ct,DR彩超等设备。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该卫生院正常运行； 1、该医院现场配有DR一台，CTt一台，已执行辐射安全评估报告制度，委托具备资质的第三方公司开展了自行监测，并开展了从业人员个人剂量监测，现有职工70人，内设放射科，彩超室、检验科，公共卫生科，中医科等；2.危险废物暂存间有管理台账，已执行转移联单制度，转移至利民垃圾处理有限公司。3.污水处理设施正常运行，有加药记录和运行记录，查看了渝朕联检字〔2024〕W0322检测报告，报告显示检测结果均达标。 4.未发现环境问题。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 王海宗 | 125002404529532332Y | 现场检查
19 | 石柱土家族自治县泸石建材有限公司 | 石柱土家族自治县下路街道红岩社区宏达路吊嘴 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石，陈冲 | 2025-04-18 09:20 | 双随机任务 | 一、企业基本情况：1.石柱土家族自治县泸石建材有限公司，位于石柱土家族自治县下路街道红岩居委桥沟组。2、生产工艺为破碎、成型、干燥、烘焙。主要经营砖瓦页岩的生产和销售，设计产量3000万匹/年；3、该公司烧制环节安装有脱硫烟气处理设施，配套建有双碱脱硫水池，生产车间为半封闭状态，破碎车间安装有除尘器。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该公司今日正常生产；2、该公司脱硫等污染治理设施均正常运行； 3.建有污染治理设施运行管理台账；4、该公司产生的危险废物主要为废机油、废机油桶等，建有危险废物暂存间，已上锁。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 9150024006565358X3 | 现场检查
20 | 重庆石柱西南水泥有限公司 | 石柱土家族自治县大歇镇双会村 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石，陈冲 | 2025-04-16 09:29 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、重庆石柱西南水泥有限公司，地址位于重庆市石柱土家族自治县大歇镇双会村； 2、该企业资源综合利用4800t/d新型干法水泥生产线工程于2013年11月通过竣工环境保护验收，2021年12月申领了排污许可证，编号为：91500240676136653T001P，有效期限自2021年12月15日至2026年12月14日； 3、该项目以石灰石、粉煤灰、砂岩、硫酸渣为原辅材料，主要生产水泥，年产4800t，生产工艺为粉碎-配料-烘干、粉磨-生料均化-窑外预热、分解-回转窑煅-篦冷机冷却-破碎-熟料库-水泥磨-水泥库-包装机； 4、污染源处理措施：高效脉冲袋收尘器和电除尘器等。 二、现场检查情况： 1、现场检查时，该企业正在生产； 2、该企业于2024年8月6日与重庆新炬缘环保科技有限公司签订了环境管理服务及工业危险废弃物收集、贮存、处置协议书，最近一次转移记录为2024年9月25日；3、该企业于2022年7月修订并备案了突发环境事件风险评估报告与突发环境事件应急预案。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 91500240676136653T | 现场检查