重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2020〕013号

中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂:

你单位报送的建南气田南高点2#集气支线增压输送工程环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆市居安环境工程有限公司编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在石柱县临溪镇建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目在建35-5井站范围内新建1个建35-5增压站及配套设施，设计增压规模为10万Nm3/d；新建2条输气管道，设计总长度为3.72km，规格为Φ159×8.0mm，管道材质为无缝钢管，同沟敷设1条燃料气管线。项目总投资992.54万元，其中环保投资45万元，占投资4.53%。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告书提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期生活污水依托租用民房现有的污水处理设施收集后作为农肥使用，不外排。车辆、机械设备的冲洗废水经隔油沉淀处理后重复使用于清洗或洒水降尘，不外排。试压废水经过滤后就近排入沟渠。

运行期，新建1座污水池收集生产废水，定期由污水罐车送至建68侧1井污水处理站，经混凝沉淀处理达《气田水回注方法》（SY/T659-2004）标准后，再泵送至玻璃钢储罐后至建47侧平1井进行回注，不外排。

（二）废气污染措施。施工期，施工场地洒水以减少扬尘量；运输车辆在施工区路面减速行驶、清洗车轮和车体、用帆布覆盖易起扬尘的物料等。

运行期，备用柴油发电机废气通过专用排气通道排入环境，对环境影响小。非正常工况下产生的放空废气，主要包括检修放空废气、超压放空废气和事故放空废气。放空废气通过火炬分液罐进行气液分离后进入15m高火炬燃烧排放，自然通风扩散，对环境影响小。

（三）噪声污染措施。施工期间采用先进的施工机械和技术，选取低噪声的先进设备，合理安排施工作业时间，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求；场外运输作业安排在白天进行，施工车辆途经住宅及敏感点时采取减速、禁鸣等措施。

运行期，噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）固废废物处理措施。施工期，生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门进行统一收运处理；施工废料中少量建筑垃圾直接用于场地平整，其它废料能够回收的进行回收利用，不能回收的由环卫部门统一收运处理；清管废渣集中收集后由环卫部门统一收运处理。

运行期，一般工业固废包括废滤芯、滤渣，由厂家收集后回收处理或交由当地环卫部门处理。危险废物包括废润滑油、废油桶、废含油棉纱手套，设置1个专门的危废暂存间暂存，后交由危废资质单位处理。

（五）生态环境措施。项目部分区域位于重庆市生态保护红线划定的生物多样性维护区域，主要保护森林、草地、湿地生态系统以及重要物种的栖息地，增强生物多样性维护功能，构筑区域生态屏障。为确保项目建设和运行过程不会导致生态保护红线区域内生物多样降低、生态功能降低、生态系统性质变化，不会对生态保护红线区域内生态系统完整性和连通性造成影响，满足《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（厅字〔2017〕2号）、《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府办〔2018〕25号）相关要求，必须严格采取生态补偿措施和生态治理恢复措施。施工活动严格控制在项目红线范围之内，避免施工人员和车辆影响到项目红线范围之外的动植物生境；采取生态环境友好型的施工方式，控制植被破坏面积，减少生态环境破碎化程度；施工过程强化对保护植物的识别，永久工程和临时工程占地范围内若发现保护植物应采取移栽措施和保护措施，施工场地严格执行“先挡后弃”的平场施工原则，施工前修筑好截排水设施；施工结束后，对永久工程占地采取生态补偿措施，对临时工程占地采取生态治理恢复措施加强施工管理，减少环境污染，尽量减小对野生动物生境的影响；委托环境监理机构承担项目环境监理工作。运行期强化人员对生态环境保护意识，严禁破坏保护植被或捕杀动物；强化项目区域内植被养护措施，跟踪监测项目区域生态系统。

（六）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、做好环境风险防范工作，加强环境风险管理，把突发性环境污染事故降低到最小程度, 防止因事故引发环境污染。

五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

六、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2020年6月17日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队