重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2020〕017号

石柱土家族自治县君旅枫彩旅游发展有限公司:

你单位报送的黄水双河峡谷漂流项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆后科环保有限责任公司编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在石柱县枫木镇石鱼村建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目漂流河道总长5km（包括漂流起点到终点3.2km，拦水坝到漂流起点0.9km，回水长度0.9km），新建拦水坝、起点服务区、河道漂流娱乐区、终点服务区以及停车场、食堂、医务室、职工宿舍等相关设施。项目总投资1000万元，其中环保投资76万元，占投资7.6%。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告书提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，建筑施工生产废水排放量较少，建简易隔油沉淀池处理后回用。施工期落实了上述措施后，施工废水能够实现全部综合利用，不外排。

运行期，项目建有3个化粪池，食堂废水经过隔油池（容积为20m3）处理后同洗浴废水及漂流起点游客废一同排入1#化粪池（容积为216m3）处理；员工生活废水进入2#化粪池（容积为80m3）处理；漂流终点游客用水进入3#化粪池（容积为50m3）处理。废水经过化粪池处理后通过吸粪车运至石柱县枫木镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排入双河坝河。

（二）废气污染措施。施工期，施工现场采取洒水抑尘，驶出工地的运输车辆必须清洁干净，避免施工车辆带泥上路；对施工期间使用的机械进行维护，保证其废气排放符合要求；文明施工；加强个人防护措施等。采取本环评所提措施后，可减轻施工期对环境空气质量的影响，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

运行期，化粪池臭气引就近建筑楼顶排放，1#化粪池臭气引接待中心楼顶排放，2#化粪池臭气引员工宿舍楼顶排放，3#化粪池臭气引卫生间顶部排放；采取以上措施后，对环境影响较小。项目共设2个生态停车场，共600个生态停车位，车辆进出道路两侧及停车场四周均有绿化带，污染物产生后进入大气中可以被迅速稀释、扩散，因此对大气环境影响较小。食堂废气经过油烟净化器处理后通过专用管道引洗浴中心楼顶排放，排放口设置在远离环境敏感点的一侧，采取以上措施后食堂废气对环境影响较小。

（三）噪声污染措施。施工期，制定合理的施工作业计划，创造良好的施工环境，做到文明施工；尽量采用先进的施工机械和技术，选用低噪声作业机具，合理布置机具的位置，使其尽量远离敏感点。在敏感点附近施工时， 应设置临时隔声围护；采取本环评所提措施后，施工噪声可以得到有效控制，其影响在可接受范围内。

运行期，车辆运行噪声及游客等产生的噪声属于偶发性噪声，应加强管理，禁止车辆鸣笛，严格控制漂流时间，倡导游客游玩时文明旅游。通过采取措施后，本项目的噪声源对声环境影响较小。

（四）固废废物处理措施。施工期，本项目产生挖方量极少，全部用于回填，土石方平衡，施工废渣将统一清运至政府指定的渣场进行处置；河道修缮清理会有废石块产生，将清理的石块部分用于河岸修砌，余量石块及时运至起点服务区，作为本项目服务区停车场铺垫石用；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

运行期，项目区域内设置多个垃圾收集桶，生活垃圾每日由环卫部门统一收集清运。污泥定期进行清掏，交环卫部清运处理。食堂单独设置专用餐厨垃圾桶，单独收集餐厨垃圾，经收集后交由有餐厨垃圾经营许可证的单位统一处理。

（五）生态环境措施。施工中应尽量减少临时占地，将临时占地控制在征地范围内，减少对周边土地的征用和破坏；采用修建沉砂池，避开雨季施工，防治大面积开挖。临时堆放采用塑料布覆盖，停车场及时硬化与绿化，及时加固边坡与堡坎等防止水土流失的措施；建成后，拦水坝坝后设置生态下泄装置及在线监控，保证0.0549m3/s的生态基流量。

（六）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、做好环境风险防范工作，加强环境风险管理，把突发性环境污染事故降低到最小程度, 防止因事故引发环境污染。

五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

六、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2020年7月9日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队