重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2024〕022号

重庆市石柱县裕信置业有限公司：

你单位报送的石柱县殡仪服务中心项目（项目代码：2407-500240-04-01-958255）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱自治县南宾街道城东社区仙鹤坪建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目拟建设悼念厅、综合楼、火化车间，殡仪车消毒室、公安解剖室、骨灰存放间等，购置火化炉及尾气设备并配套建设给排水、消防、电气、综合布线、通风空调等工程，设计年火化遗体1000具。项目总投资3600万元，其中环保投资98万元。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，废水主要为施工废水和生活污水，施工废水包括混凝土养护废水、施工机械和运输车辆清洗废水。施工废水经收集沟及沉淀池收集沉淀处理，处理后回用于施工设备及车辆清洗或施工场地防尘洒水，不外排。生活废水经仙鹤坪公墓管理用房配套建设的化粪池收集，不定期采用吸粪车运至污水处理厂处理，不外排。运营期，废水主要为殡仪服务生产废水以及生活废水。殡仪服务生产废水以及生活废水经预处理后通过市政污水管网进入城镇污水厂处理达标后排放。

（二）废气污染措施。施工期废气主要为施工扬尘以及施工机具尾气，采取洒水抑尘以及选用环保机械设备等措施。运营期，废气主要为火化废气、焚烧废气、食堂油烟废气、食堂油烟、柴油发电机废气等。火化炉废气和焚烧废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）规定的大气污染物排放限值。食堂油烟执行重庆市地方标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。柴油发电机废气排放执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。项目以火化馆周边200m范围为卫生防护距离范围，卫生防护距离范围内不得新建和规划布置居民区、学校、医院、食品及制药企业等环境敏感设施。

（三）噪声污染措施。施工期噪声主要是施工机械噪声和运输噪声，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）。运营期，噪声主要噪声源主要是火化馆各设备配套的风机、悼念厅音响设备、遗体冷藏室压缩机、柴油发电机、消防水泵产生的噪声等，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区类别限值。

（四）固体废物处理措施。施工期，固体废物主要为土石方弃渣、清理的植被、生活垃圾、建筑垃圾和废包装。土石方弃渣和建筑垃圾运至附近合法渣场和建筑垃圾填埋场处置。清除植被和生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。废包装分类收集后实施资源回收利用。运营期，固体废物主要为危险废物、生活垃圾、生化池污泥、厨余垃圾等。危险废物（遗体清理废物、焚烧炉渣、除尘飞灰、废活性炭），分别桶装加盖收集后在危废贮存点内分开暂存，定期交有相应资质的单位处置。生活垃圾桶收集后袋装，暂存于垃圾集中收集点，定期交由环卫部门处置；生化池污泥由专用吸粪车清掏后交环卫部门处置。厨余垃圾经专用容器收集，定期交有资质的单位收集处置。

（五）生态环境保护措施：采取动植物保护、水土保持等措施，及时进行土地复垦和生态恢复，加强生态环境保护，减少对生态环境不利影响。

（六）环境风险：项目业主应加强环境风险管理，制定应急预案，坚决杜绝环境风险事故发生，若有事故发生，应依照应急预案及时处理，把事故影响降到最低。

（七）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、做好环境风险防范工作，加强环境风险管理，把突发性环境污染事故降低到最低程度，防止因事故引发环境污染。

五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2024年10月24日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队