重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2024〕026号

重庆协鑫风力发电有限公司：

你单位报送的石柱七曜山玉龙风电二期项目（项目代码：2404-500240-04-01-610235）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆中煤科工工程技术咨询有限公司（统一社会信用代码：91500000059874087W）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱县沙子镇、冷水镇建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目拟建设地点在石柱县沙子镇、冷水镇。项目新增占地约18574.79m2，其中永久占地（风机基础、箱变基础）共1904m2，临时占地（安装平台、弃渣场）16670.79m2。拟建 4台单机容量 5000KW 的风电机组，总容量为 20MW）、4 台箱式变压器及基础；对现有升压站进行主变增容改造，主变容量由1×74MVA改造为1×100MVA；所发电量通过改造后的主变升压后，依托一期工程1回110kV线路接入南宾220kV变电站。项目不自建储能设施，储能采取租赁购买同等容量的储能服务进行。项目总投资12000万元，其中环保投资302万元，占工程总投资的2.5%。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，废水主要为施工人员生活污水和施工作业废水。生活污水采用旱厕收集，用于施工营地周边耕地农用。施工废水经沉淀处理后回用，不外排，风机塔及吊装平台四周根据地形设排水沟，末端设置沉砂池。运营期，废水主要为升压站工作人员产生的生活污水。升压站生活污水经一体化污水处理设施处理后全部用于站内外绿化用水，不外排。

（二）废气污染措施。施工期，废气主要为施工扬尘和燃油废气。通过洒水降尘措施、篷布遮盖等措施减轻大气污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域限值。项目运营期无生产废气排放。

（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是施工机械噪声和运输噪声。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期，噪声主要为风机和升压站产生的噪声。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目风机轮毂为中心、半径300m范围的球形区域划定为本项目风机的噪声防护距离，在此范围内不宜新建居民点、学校、医院、养老院等声环境敏感目标。

（四）固体废物处理措施。施工期，固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工产生的土石方、建筑弃渣和废变压油。弃土弃渣运输至弃渣场堆放，做好相应的分层压实、拦挡等水土保持等措施。生活垃圾等统一收集并交由环卫部门处理。废变压油通过现有事故油池收集后，交由有资质单位处置。运营期，固体废物主要为生活垃圾、变压器废油、变压器油滤渣、废润滑油、含油棉纱手套等。生活垃圾定点统一收集后交由环卫部门集中处置。变压器废油产生后及时交由有资质单位处置，不在危险废物暂存间储存。变压器油滤渣、废润滑油、含油棉纱手套产生后暂存于升压站内危废暂存间，定期交由资质单位处置。

（五）生态环境保护措施：施工活动要保证在征地红线范围内进行，采取动植物保护、水土保持等措施，及时进行土地复垦和生态恢复，加强生态环境保护，减少对生态环境不利影响。

（六）电磁环境防治措施：加强电磁环境管理，110kV升压站改造后，厂界应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求：工频电场强度＜4000V/m；磁感应强度＜100μT。

（七）严格落实环境风险防范措施：认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，制定突发环境事件应急预案并报生态环境行政执法部门备案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（八）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2024年12月18日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队