重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2025〕001号

石柱县汇能新能源有限公司：

你单位报送的中核汇能石柱县10万千瓦风电市场化并网项目110kV送出线路工程（项目代码：2402-500240-04-01-285286）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆昌步环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500108MA60BX7TX9）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱自治县六塘乡建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目拟新建1回110kV架空线路由六塘风电场 110kV升压站T接至玉宾线96#杆 (N6), 新建铁塔5基 (N1~N5), 利 旧铁塔1基 (T 接点110kV玉宾线96#杆),新建单回架空线路长度约0.88km, 导 线 采 用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，地线采用2根48芯 OPGW-13-90-1光缆。项目总投资150万元，其中环保投资36万元，占工程总投资的24%。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。废水主要是施工废水和生活废水。施工废水经沉淀池处理后循环使用或回用于施工场地、道路的洒水抑尘；施工人员产生的生活污水依托周围现有设施进行收集处理。

（二）废气污染措施。废气主要为施工期废气，通过采取洒水抑尘、设置围挡、加强运输车辆管理、选用环保设备等措施，减少施工扬尘和机具尾气影响。

（三）噪声污染措施。噪声主要为施工期噪声和输电线路噪声。施工噪声通过采取施工机械合理布局、设置围挡、合理安排施工时间、隔声、吸声、减振处理等措施，满足满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。输电线路噪声满足满足《声环境质量标准》GB3096-2008中的1类标准。

（四）固体废物处理措施。施工期生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；输电线路产生的基础挖方就地回填压实。

（五）电磁环境防治措施：加强电磁环境污染防治。确保拟建110kV送出线的环境保护目标工频电场强度控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内。

（六）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2025年1月2日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队