重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（石）环准〔2025〕012号

石柱土家族自治县妇幼保健院：

你单位报送的石柱县妇幼保健院服务能力提升项目（项目代码：2110-500240-04-01-410957）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆贵泉达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500107MA60X21G0W）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱自治县南宾街道玉带南街1号建设。

二、项目主要建设内容及规模：石柱土家族自治县妇幼保健院创建于1952年，原址位于重庆市石柱土家族自治县万安街道东岳庙街28号，拟整体搬迁至重庆市石柱土家族自治县南宾街道玉带南街1号（原县人民医院外妇大楼），利用原人民医院外妇大楼进行重新装修后进行经营活动。搬迁后新院区占地面积742.08m2，建筑面积5369.17m2。设置病床位20张，门诊量约8800人次/年，年手术量约240台次/年，主要开设有内科、外科、中医科、麻醉科、放射科、超声科、检验科、儿保科等科室。医院年工作365天，每天24小时，每天3班，每班8h。项目总投资2000万元，其中环保投资20万元。三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要为车辆冲洗废水，通过设置场地设沉淀池，对车辆清洗废水进行收集、沉淀处理后回用于车辆冲洗及场地洒水降尘。生活污水依托院区污水处理设施处理达标后排入市政污水管网。运营期，废水主要为医疗废水、生活污水等。医疗废水主要为门诊病人、住院病人、保洁废水、车辆冲洗废水等。医疗废水经污水处理装置处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中的预处理标准达标后排入市政污水管网。生活污水依托院区污水处理设施处理达标后排入市政污水管网。（二）废气污染措施。施工期，废气主要为装修时产生的粉尘、动力机械设备运行时产生的尾气。施工期废气执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中无组织排放监控点浓度限值。运营期，废气主要为柴油发电机废气、污水处理设施臭气、医疗废物暂存间废气。柴油发电机废气经风机收集通过专用排气烟道引至所在建筑屋顶排放。医疗废物暂存间废气通过及时清运医疗废物后，可减少臭气的产生。污水处理站中废水池为封闭结构，产生的污水处理设施臭气经单独的管道引至楼顶排放。污水处理设施臭气中有组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值，无组织废气执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）废气排放要求的规定。（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是施工机械、动力设备、运输车辆等产生的噪声。施工期噪声污染执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期，噪声主要为废水处理风机、空调外机等产生的噪声，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。（四）固体废物处理措施。施工期，固体废物主要为施工人员生活垃圾和装修产生的废弃建筑材料。生活垃圾集中收集后由施工单位集中送环卫部门统一处理。装修产生的废弃建筑材料应及时清理运往指定的建筑渣场。运营期，固体废物主要为废输液瓶（袋）、包装废物、医疗废物、特殊废液、污水处理站产生的污泥及生活垃圾等。医疗废物、特殊废液等各类危险废物分类收集、暂存，并设置相应的危废暂存场所，危废暂存场所要求满足“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”要求，建立危废台账，完善风险防范标识标牌，并定期将危险废物交由危险废物处理资质单位收运处置。污水处理站产生的污泥定期对进行消毒处理后交环卫部门处置。废输液瓶（袋）、包装废物等一般固体废物分类收集后，暂存于现有一般固废暂存间，定期交于物资回收公司收集处理。生活垃圾交环卫部门统一处置。

（五）环境风险防范措施：项目业主应加强环境风险管理，制定应急预案，坚决杜绝环境风险事故发生，若有事故发生，应依照应急预案及时处理，把事故影响降到最低。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。

石柱土家族自治县生态环境局

2025年4月17 日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队