
渝（石）环准〔2026〕002号

中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂：
你单位报送的红页24井组地面工程（项目代码：2412-500240-04-01-773950）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编写的该项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱土家族自治县临溪镇建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目拟在重庆市石柱县临溪镇建设，建设内容为红页24平台原有勘探井8口转为开发井，单井设计规模为6×104Nm3/d；新建红页24集气站一座，配套完善水、电仪控、通信、给排水及道路等设施。新建红页24平台至南集站集气管线5.8km，采气管线材质为L245NS抗硫无缝钢管，钢管等级为PSL2，管道规格为Φ219×8.0mm；南集站至石柱边界阀井集气管线4km，采气管线材质为L245NS抗硫无缝钢管，钢管等级为PSL2，管道规格为Φ219×9.5mm，管道设计压力6.3MPa，设计输送能力54万m3/d；同沟敷设采出水管线及通信光缆，采出水管线材质为DN150 PN6.4MPa柔性复合管，设计输送能力1800m3/d，光缆线路采用24芯光缆；配套水保、防腐等设施。
项目总投资4700万，其中环保投资300万，占总投资的6.38%
三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告书提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，废水主要为施工废水、试压废水和生活污水。施工废水主要为砂石料拌合废水、施工机具保洁废水等，施工废水经场地修建的截排水沟截留后简单沉淀处理后循环利用于施工场地洒水抑尘，不外排。试压废水经可移动式罐体集中收集后重复利用，最后剩余的沉淀处理后用于洒水抑尘、周边绿化、道路浇洒。生活污水依托管线沿线民房已有生活污水处理设施处理。运营期，废水主要为清管废水（管道积液）和采出水。清管废水集中收集后回用区域平台压裂。采出水通过收集管网排至红页24平台500m3污水池、红页5平台2000m3污水池、红页4平台13000m3污水池暂存，优先经新建采出水管线管输至区域平台回用压裂，无法回用部分用罐车拉运至涪陵或周边专门的页岩气采出水处理站处理。委托污水处理站处理的，应符合接纳企业对污水进水水质的要求，同时接纳企业应具有相关环保手续；若后续国家或重庆市出台页岩气采出水回注相关标准和实施细则后，在满足要求及环保手续后，也可采取回注方式处置采出水。

（二）废气污染措施。施工期，废气主要为管道焊接烟尘、置换氮气、施工机具排放的少量尾气以及施工扬尘。通过选用优质燃料，定期对机具进行保养，统一调度，严格按照运输路线运输，加强施工期洒水等措施，控制大气污染。运营期，正常工况无有组织废气产生，仅产生少量无组织废气、闪蒸气；在检修或超压时，产生放空废气；闪蒸气和放空废气均依托建45的放空火炬系统处理。

（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是挖掘机、推土机、载重汽车、装载机等施工机具作业时产生的噪声。施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），即昼间噪声排放限值70dB（A），夜间55dB（A）。运营期，噪声主要为检修或紧急事故状态下进行放空时，产生的放空噪声，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（四）固体废物处理措施。施工期，施工期固体废物主要包括集气站和管沟开挖产生的土石方、焊接产生的废焊条、防腐产生的废PE防腐材料、清管废物和施工人员产生的生活垃圾等。施工期土石方量依据各类施工工艺分段进行调配，按照地貌单元及不同施工工艺分别进行平衡，尽量做到各类施工工艺及各标段土石方平衡，开挖土石方除部分土石方管沟回填利用外，其余部分拟采取管道沿线占地范围就地摊平，无弃方，不设弃渣场。施工废料主要为焊接作业产生的废焊接材料、施工过程产生的废包装材料、废防腐材料等，集中分类收集后，交一般工业固废处置单位进行处置。清管废物，主要成分为焊渣、氧化皮等，交一般工业固废处置单位进行处置。生活垃圾定点收集后，由环卫部门统一清运处置。运营期，固体废物主要成分为氧化铁粉末和粉尘等，交由一般工业固废处置单位处置。

（五）生态环境保护措施：施工过程中应严格控制土地占用，合理规划占地，严格限制占地面积，特别是穿越永久基本农田、天然林、公益林等管段应尽量减小施工作业带宽度，临时占地按照用地范围线施工，不得超出用地范围。采取分层开挖、分层回填措施，施工结束后，及时对临时占地进行复垦或植被恢复。应依法办理占地、林地使用等相关手续，依法对耕地、园地、林地等所有者或经营者进行补偿，依法支付耕地、林地和林木补偿费，缴纳森林植被恢复费、水保补偿费等。根据生态环境监测计划开展生态监测。运营期对临时占地生态恢复措施落实情况和有效性、植被覆盖率、植物多样性、野生动物分布、数量情况进行监测。

（六）环境风险防范措施：企业落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管。项目涉及的危险物质包括：甲烷、硫化氢等。结合风险识别，项目环境风险主要为页岩气采输过程中甲烷、硫化氢意外释放或泄漏造成的影响，应严格落实集输管道泄漏防范措施，应急疏散道路及安置点设置。建设单位在制定完善的突发环境事件应急预案，落实各项应急保障技术，通过按行业规范要求进行风险防范和制定应急措施。若有事故发生，应依照应急预案及时处理，把事故影响降到最低。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

     五、该项目部分占用永久基本农田，应取得石柱土家族自治县规划和自然资源局的行政许可手续。在未取得石柱土家族自治县规划和自然资源局等行政部门的行政许可手续前，该项目不得开工建设。
六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

八、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。
石柱土家族自治县生态环境局

2026年3月4 日
抄送：县生态环境保护综合行政执法支队                  
2

