
重庆市建设项目环境影响评价文件批准书
渝（石）环准〔2026〕003号

国能重庆市石柱县新能源开发有限公司：
你单位报送的石柱大堡梁风电扩建二期项目（项目代码：2505-500000-04-01-535187）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱土家族自治县三星乡、六塘乡、龙潭乡建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目拟在三星乡、六塘乡、龙潭乡建设，项目占地面积80775m2，其中永久性占地4152m2，临时用地占地76623m2。拟安装7台7.15MW（其中1台限发至7.1 MW）的WTG221型风力发电机组，总装机容量50MW，每台风机组配一台35kV箱式变压器。新建2回35kV集电线路将电送至国能石柱大堡梁风电扩建项目在建220kV升压站（升压站已取得环评批复（渝（辐）环准〔2024〕35号）），项目总投资32448.06万元，其中环保投资147万元。
三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，废水主要为施工人员生活污水和施工作业废水。施工人员生活产生的生活污水依托租住农户现有设施处理，不外排。生活污水不得排入临近的周边沟渠，不得与雨水混合后外排。施工期产生的施工作业废水经隔油沉淀处理后回用于车辆机械冲洗和洒水降尘等，不外排。项目运营期无废水产生。
（二）废气污染措施。施工期，废气主要为施工扬尘和燃油废气。通过洒水降尘措施、篷布遮盖等措施减轻大气污染。施工期大气污染物排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中无组织排放监控浓度限值。项目运营期无生产废气排放。

（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是挖掘机、推土机、载重汽车、振捣棒等施工机具作业时产生的噪声。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。运营期，噪声主要为风力发电机组的运行噪声。运营期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。项目风机轮毂为中心、半径350m范围的球形区域划定为本项目风机的噪声防护距离，在此范围内不宜新建居民点、学校、医院、养老院等声环境敏感目标。

（四）固体废物处理措施。施工期，固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工产生弃渣和临时弃土。生活垃圾设置垃圾桶收集，定期清运。弃渣运输至弃渣场堆放，做好相应的分层压实、拦挡等水土保持措施。临时弃土堆放于施工区内的临时堆土场，并遮盖塑胶布或帆布，设置装土编织袋拦挡，堆土场周边设置临时排水导流系统，施工后期用作回填和绿化覆土，并对临时堆土场进行植被恢复。本项目土石方主要来自风机工程、集电线路工程等土建施工。根据《石柱大堡梁风电扩建二期项目水土保持方案报告书》，项目挖方约41.12万m3，填方约4.37万m3，弃方约36.75万m3，全部运至项目区内布置的弃渣场内堆放，拟布置5处弃渣场，占地面积76623m2，容量约85万m3 。运营期，固体废物主要为废润滑油及废含油手套、抹布等，收集后暂存于升压站危废贮存点，定期交由有危废处理资质的单位外运处置。

（五）生态环境保护措施：施工活动要保证在项目用地红线范围内进行，标明施工活动区，禁止施工人员进入非施工占地区域，采取动植物保护、水土保持等措施，及时进行土地复垦和生态恢复，加强生态环境保护，减少对生态环境不利影响。

（六）环境风险防范措施：认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。
五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。
石柱土家族自治县生态环境局

2026年4月21日

抄送：县生态环境保护综合行政执法支队                  
2

