龙潭乡安全隐患曝光

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 隐患内容 | 隐患类型 | 处罚情况 | 整改责任科室及责任人 | 整改情况 | 备注 |
| 01 | 重庆亿源环保工程建设有限公司 | 1.车间电焊作业两名无证作业（唐桂华、李熙）；2.雷蒙磨工位高坎无护栏。 | 重大安全隐患 | 500元 | 平安法治办；任文兵，冉洪良 | 已整改 |  |
| 02 | 重庆方溪建设有限公司 | 施工现场有3名施工人员未按相关规定佩戴安全帽。 | 一般隐患 | 500元 | 平安法治办；任文兵，冉洪良 | 已整改 |  |
| 03 | 重庆迅舸建设有限公司 | 1.施工现场未按规定设置安全警示牌；2.施工现场货运车辆违规载人。 | 一般隐患 | 500元 | 平安法治办，经济发展办；谭良军，任文兵，冉洪良 | 已整改 |  |
| 04 | 木坪村茶园组公路硬化项目 | 1.该施工项目未按相关规定设置安全警示牌；2.施工现场未配备安全员；3.施工现场有9名施工人员未按相关规定佩戴安全帽。 | 一般隐患 | 3000元 | 平安法治办，经济发展办；谭良军，任文兵，冉洪良 | 已整改 |  |
| 05 | 石柱土家族自治县万宝铅锌矿 | 二采区监控系统未实现双机热备份。 | 重大安全隐患 | 企业自查 | 平安法治办；任文兵，冉洪良 | 已整改 |  |